## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1808 | 826 | 94 | 8 | 9

## Par famille
Famille | Quantité
alarme | 102
chauffage | 86
commande | 137
distribution | 21
luminaire | 224
mecanique | 69
prise | 123
secours | 47
telecom | 17

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
Annonciateur | alarme | 1 | Panneau annonciateur ANN | E020 schéma alarme
Avertisseur fumée/CO 120V | alarme | 2 | Avertisseur de fumée à ionisation 120 V combiné CO + pile | E001 légende Alarme incendie
Aéroconvecteur OAC | chauffage | 2 | Aéroconvecteur Ouellet OAC 347 V | E032 tableau chauffage
Barre de mise à la terre | distribution | 1 | Barre de MALT salle électrique | E010 unifilaire
Boîte de tirage | distribution | 1 | Boîte de tirage entrée | E010 unifilaire + E200
Colonne électrique îlot cuisine | distribution | 1 | Alimentation par le plafond (colonne) pour prises de l'îlot (note 1 E200) | E200 note spécifique 1
Conduit vide entrée télécom | telecom | 2 | Conduit vide 2 po avec corde de tirage (Bell / Vidéotron) | E010 détail + E050 note 3
Contacteur | distribution | 2 | Contacteur C1 (éclairage extérieur) / C2 (cuisine) | E010 détails contacteurs
Contreplaqué télécom | telecom | 1 | Contreplaqué ignifuge 3/4 po téléphone / câblodistribution | E010 détail contreplaqué
Contrôle d'accès — porte | telecom | 8 | Conduits vides + relais sur PAI + alimentation 120 V (note 2 E200 / note 1 E201) | E200 note 2 et E201 note 1
Convecteur SCR | chauffage | 30 | Panneau radiant mural Stelpro SCR 347 V (puissance au plan) | E032 tableau chauffage
Câble chauffant OWC-M | chauffage | 2 | Câble chauffant plancher Ouellet OWC-M (une zone par étiquette) | E032 tableau chauffage
Démarreur hotte — fourni par autres | mecanique | 1 | Démarreur magnétique ventilateur hotte fourni par l'entrepreneur en ventilation (non chiffré DR) | E041 détail hotte
Démarreur magnétique combiné | distribution | 1 | Démarreur magnétique combiné salle électrique (note 2 E201) | E201 note spécifique 2
Détecteur de fumée | alarme | 7 | Cercle mi-noir en diagonale | E001 légende Alarme incendie
Détecteur fumée de gaine | alarme | 3 | Détecteur de fumée de gaine de ventilation à tube | E020 schéma alarme
Détecteur mouvement BV | commande | 43 | Détecteur de mouvement plafond bas voltage RCMS PIR 10 G2 (D dans cercle + B.V.) | E001 légende Interrupteur
Détecteur thermique | alarme | 29 | Cercle barré | E001 légende Alarme incendie
Détecteur-gradateur mural | commande | 8 | Détecteur-gradateur de ligne mural 0-10 V WSX PDT D WH | E001 légende Interrupteur
Embase HQ | distribution | 1 | Embase / compteur Hydro-Québec type B | E010 unifilaire + E200
Gradateur | commande | 8 | $ avec barre sans mention B.V. (gradateur) | E001 légende Interrupteur
Interrupteur BV 2 scènes | commande | 10 | B.V.$ sans barre · RPODBA 2S WH G2 | E001 légende Interrupteur
Interrupteur BV 2 scènes grad. | commande | 30 | B.V.$ avec barre · RPODBA 2S DX WH G2 (2 scènes avec gradation) | E001 légende Interrupteur
Interrupteur lumière puits | commande | 1 | Interrupteur lumière de fosse d'ascenseur | E040 détails fosse ascenseur
Interrupteur simple | commande | 2 | $ simple sans barre ni B.V. | E001 légende Interrupteur
Klaxon | alarme | 16 | Klaxon (K) | E001 légende Alarme incendie
Liaison MALT gaz/eau | distribution | 2 | Liaison 1#3 Cu-nu gaz / entrée d'eau | E010 unifilaire
Luminaire A | luminaire | 129 | Type A · Lithonia CPANL 2x2 encastré LED 31 W (étiquette TYPE A) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire B | luminaire | 4 | Type B · Lithonia CPANL 2x2 encastré LED 41 W (étiquette TYPE B) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C | luminaire | 33 | Type C · Juno JPDZ6 encastré LED 16 W (étiquette TYPE C) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D | luminaire | 16 | Type D · Lithonia CLX L48 surface LED 32 W (étiquette TYPE D) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire E | luminaire | 12 | Type E · LA S-ARCH mural LED 7 W (étiquette TYPE E) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX1 | luminaire | 8 | Type EX1 · Juno JPDZ4 encastré extérieur 16 W | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX2 | luminaire | 18 | Type EX2 · Stanpro WCY 4 po mural extérieur 18 W | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire EX3 | luminaire | 2 | Type EX3 · Stanpro WTL-PS30A mural extérieur 15 W | E032 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F | luminaire | 2 | Type F · Stanpro WJM mural LED 21 W (étiquette TYPE F) | E032 tableau des appareils d'éclairage
Minuterie astronomique | commande | 1 | Minuterie astronomique M du contacteur C1 | E010 détail C1
Module I — à classer | alarme | 2 | Boîte « I » sur la boucle de toit du schéma d'alarme · hors légende | E020 schéma alarme
Module isolateur MI | alarme | 18 | Module isolateur (MI) | E020 schéma alarme
Module relais adressable RA | alarme | 4 | Module relais adressable (RA) | E001 légende Alarme incendie
Module transmission MTA | alarme | 1 | Module adressable de transmission (MTA) | E020 schéma alarme
Panneau alarme incendie | alarme | 1 | PAI Mircom 120 V | E001 légende / E020
Panneau de distribution | distribution | 4 | Panneaux PS / PSS1 / PSS2 / PCUI | E010 unifilaire + plans
Piézo-stroboscope | alarme | 4 | Piézo combiné à un strobe (F avec rayons) | E001 légende Alarme incendie
Plinthe OFM | chauffage | 9 | Plinthe Ouellet OFM 347 V | E032 tableau chauffage
Point de raccordement HQ | distribution | 1 | Point de raccordement souterrain (coordonner avec HQ) | E050 implantation
Prise comptoir | prise | 6 | Prise comptoir double 15 A / 20 A 120 V (croix) | E001 légende Services
Prise comptoir DDFT | prise | 15 | Prise comptoir double DDFT (croix + moitié noircie) | E001 légende Services
Prise double | prise | 87 | Prise de courant double 15 A / 20 A 120 V (symbole à 2 traits) | E001 légende Services
Prise double DDFT | prise | 3 | Prise double 20 A DDFT (moitié noircie) | E001 légende Services
Prise extérieure E.I | prise | 8 | Prise double à l'épreuve des intempéries (E.I) | E001 légende Services + abréviation E.I
Prise service toiture | prise | 1 | Prise de service DDFT E.I à 750 mm au-dessus de la toiture (note 1 E202) | E202 note spécifique 1
Prise service toiture — à confirmer | prise | 1 | Bulle de note 1 sans symbole de prise | E202 note spécifique 1
Prise spéciale | prise | 2 | Prise spéciale (lave-vaisselle / sécheuse) | E001 légende Services
Raccordement AC | mecanique | 20 | Unité murale Mitsubishi AC-xx 208/1/60 | E031 tableau AC
Raccordement AC — à confirmer | mecanique | 1 | Unité murale dessinée sans étiquette | E200 plan
Raccordement VA-01 | mecanique | 1 | Ventilateur d'alimentation VA-01 575/3/60 | E031 tableau ventilateurs
Raccordement ascenseur | mecanique | 1 | Moteur / pompe hydraulique ascenseur | E200 / E201 plans
Raccordement boîte de dérivation VRF | mecanique | 2 | Boîte de dérivation AC (cédule PSS1-37/39 et PSS2-47/49) | E004 cédules PSS1 / PSS2
Raccordement chauffe-eau | mecanique | 1 | Chauffe-eau Giant CE-01 63 kW 600/3/60 | E031 tableau chauffe-eau
Raccordement condenseur | mecanique | 3 | Condenseur COND-x | E031 tableau AC
Raccordement contrôleur ascenseur | mecanique | 1 | Contrôleur d'ascenseur | E201 plan
Raccordement cuisinière | mecanique | 1 | Cuisinière PCUI-14/16 (cédule seulement) | E004 cédule PCUI
Raccordement four combi | mecanique | 1 | Four combi (PCUI-2/4/6) | E200 plan
Raccordement hotte H-1 alarme | alarme | 1 | Raccorder la hotte H-1 au PAI (note spécifique 1 E100 / E020) | E100 note spécifique 1
Raccordement humidificateur | mecanique | 2 | Humidificateur Enersol HUM-xx 575/3/60 | E031 tableau humidificateurs
Raccordement pompe | mecanique | 2 | Pompe P-01 / P-02 120/1/60 | E031 tableau pompes
Raccordement serpentin SE | mecanique | 4 | Serpentin électrique Thermolec SE-xx 600/3/60 | E031 tableau serpentins
Raccordement ventilateur VE | mecanique | 5 | Ventilateur VE-xx | E031 tableau ventilateurs
Raccordement volet coupe-feu | alarme | 4 | Raccordement volet coupe-feu/coupe-fumée au PAI (4 au total pour l'étage) | E101 note spécifique 1
Raccordement échangeur d'air | mecanique | 2 | Échangeur Systemair ECH-xx 208/3/60 | E031 tableau échangeurs
Raccordement évaporateur EVP | mecanique | 1 | Évaporateur Chandler EVP-01 115/1/60 | E031 tableau AC
Relais nLight RE | commande | 33 | Relais sans fil nLight AIR RPP20 120 V et 0-10 V (symbole RE) | E001 légende Interrupteur
Relais triac RT | chauffage | 33 | Relais triac RE306C (RT) | E001 légende Chauffage
Résistance fin de ligne | alarme | 3 | Résistance fin de ligne | E020 schéma alarme
Sectionneur E.I toiture | distribution | 3 | Interrupteur de sûreté E.I à côté des condenseurs | E202 plan
Sectionneur lumière ascenseur | distribution | 1 | Sectionneur lumière ascenseur | E201 plan
Sectionneur principal 400 A | distribution | 1 | 400 A F400A 347/600 V | E010 unifilaire + E200
Sectionneur à fusibles VA-01 | distribution | 1 | Sectionneur à fusibles SF serpentin VA-01 fourni et installé par l'électricien | E041 détail serpentin VA-01
Sortie informatique | telecom | 6 | Sortie informatique/audio (triangle plein) | E001 légende Services
Station manuelle | alarme | 4 | Poste manuel F (carré F sans rayons) | E001 légende Alarme incendie
Symbole puits — à classer | alarme | 1 | Symbole en sablier encadré dans le puits d'ascenseur · hors légende | E020 schéma alarme
Sélecteur 3 positions | commande | 1 | Sélecteur 3 positions du contacteur C1 | E010 détail C1
Thermostat AC fourni par autres | mecanique | 20 | T gris + FPD · contrôleur mural AC fourni par autres (non chiffré DR) | E200/E201 plans
Thermostat intégré TI | chauffage | 8 | Thermostat intégré (TI) | E001 légende Chauffage
Thermostat plancher chauffant | chauffage | 2 | Thermostat plancher chauffant (T noir) | E200 plan
Transformateur TX1 | distribution | 1 | TX1 112.5 kVA 600-120/208 V | E010 unifilaire + E201
Transmetteur GSM | alarme | 1 | Dispositif de transmission cellulaire et terrestre (note générale E020) | E020 schéma alarme
Urgence Z1 | secours | 11 | Z1 · Stanpro SLA12-2L unité à batterie 2 phares | E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z2 | secours | 10 | Z2 · Stanpro PRMS12-2L unité combinée batterie / enseigne | E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z3 | secours | 20 | Z3 · Stanpro N2-06-12V-4WLJ phares à distance 12 V | E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z4 | secours | 2 | Z4 · Stanpro PRMRN 1050 combiné extérieur | E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z5 | secours | 2 | Z5 · Stanpro SWN 2 12-24 6 LA WH | E032 tableau éclairage d'urgence
Urgence Z6 | secours | 2 | Z6 · Stanpro RMSOWH-UDC enseigne de sortie | E032 tableau éclairage d'urgence

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
E004 | E004 | Raccordement boîte de dérivation VRF | 2
E004 | E004 | Raccordement cuisinière | 1
E010 | E010 | Barre de mise à la terre | 1
E010 | E010 | Conduit vide entrée télécom | 2
E010 | E010 | Contacteur | 1
E010 | E010 | Contreplaqué télécom | 1
E010 | E010 | Liaison MALT gaz/eau | 2
E010 | E010 | Minuterie astronomique | 1
E010 | E010 | Sélecteur 3 positions | 1
E020 | E020 | Annonciateur | 1
E020 | E020 | Détecteur fumée de gaine | 3
E020 | E020 | Module I — à classer | 2
E020 | E020 | Module isolateur MI | 18
E020 | E020 | Module transmission MTA | 1
E020 | E020 | Résistance fin de ligne | 3
E020 | E020 | Symbole puits — à classer | 1
E020 | E020 | Transmetteur GSM | 1
E040 | E040 | Interrupteur lumière puits | 1
E041 | E041 | Démarreur hotte — fourni par autres | 1
E041 | E041 | Sectionneur à fusibles VA-01 | 1
E050 | E050 | Point de raccordement HQ | 1
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 11
E051 | E051 | Luminaire EX3 | 1
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 7
E052 | E052 | Luminaire EX3 | 1
E100 | E100 | Avertisseur fumée/CO 120V | 1
E100 | E100 | Détecteur de fumée | 4
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 21
E100 | E100 | Détecteur thermique | 17
E100 | E100 | Détecteur-gradateur mural | 4
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 5
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 13
E100 | E100 | Interrupteur simple | 2
E100 | E100 | Klaxon | 7
E100 | E100 | Luminaire A | 55
E100 | E100 | Luminaire B | 4
E100 | E100 | Luminaire C | 15
E100 | E100 | Luminaire D | 2
E100 | E100 | Luminaire E | 6
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 8
E100 | E100 | Luminaire F | 1
E100 | E100 | Module relais adressable RA | 4
E100 | E100 | Panneau alarme incendie | 1
E100 | E100 | Piézo-stroboscope | 3
E100 | E100 | Raccordement hotte H-1 alarme | 1
E100 | E100 | Relais nLight RE | 15
E100 | E100 | Station manuelle | 2
E100 | E100 | Urgence Z1 | 4
E100 | E100 | Urgence Z2 | 8
E100 | E100 | Urgence Z3 | 8
E100 | E100 | Urgence Z4 | 2
E100 | E100 | Urgence Z5 | 1
E100 | E100 | Urgence Z6 | 2
E101 | E101 | Avertisseur fumée/CO 120V | 1
E101 | E101 | Détecteur de fumée | 3
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 22
E101 | E101 | Détecteur thermique | 12
E101 | E101 | Détecteur-gradateur mural | 4
E101 | E101 | Gradateur | 8
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 5
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 17
E101 | E101 | Klaxon | 9
E101 | E101 | Luminaire A | 74
E101 | E101 | Luminaire C | 18
E101 | E101 | Luminaire D | 14
E101 | E101 | Luminaire E | 6
E101 | E101 | Luminaire F | 1
E101 | E101 | Piézo-stroboscope | 1
E101 | E101 | Raccordement volet coupe-feu | 4
E101 | E101 | Relais nLight RE | 18
E101 | E101 | Station manuelle | 2
E101 | E101 | Urgence Z1 | 7
E101 | E101 | Urgence Z2 | 2
E101 | E101 | Urgence Z3 | 12
E101 | E101 | Urgence Z5 | 1
E200 | E200 | Aéroconvecteur OAC | 2
E200 | E200 | Boîte de tirage | 1
E200 | E200 | Colonne électrique îlot cuisine | 1
E200 | E200 | Contacteur | 1
E200 | E200 | Contrôle d'accès — porte | 4
E200 | E200 | Convecteur SCR | 12
E200 | E200 | Câble chauffant OWC-M | 2
E200 | E200 | Embase HQ | 1
E200 | E200 | Panneau de distribution | 2
E200 | E200 | Plinthe OFM | 6
E200 | E200 | Prise comptoir | 4
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 6
E200 | E200 | Prise double | 47
E200 | E200 | Prise double DDFT | 3
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 8
E200 | E200 | Prise spéciale | 2
E200 | E200 | Raccordement AC | 11
E200 | E200 | Raccordement AC — à confirmer | 1
E200 | E200 | Raccordement VA-01 | 1
E200 | E200 | Raccordement four combi | 1
E200 | E200 | Raccordement pompe | 1
E200 | E200 | Raccordement serpentin SE | 1
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE | 3
E200 | E200 | Raccordement évaporateur EVP | 1
E200 | E200 | Relais triac RT | 17
E200 | E200 | Sectionneur principal 400 A | 1
E200 | E200 | Sortie informatique | 5
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 11
E200 | E200 | Thermostat intégré TI | 3
E200 | E200 | Thermostat plancher chauffant | 2
E201 | E201 | Contrôle d'accès — porte | 4
E201 | E201 | Convecteur SCR | 18
E201 | E201 | Démarreur magnétique combiné | 1
E201 | E201 | Panneau de distribution | 2
E201 | E201 | Plinthe OFM | 3
E201 | E201 | Prise comptoir | 2
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 9
E201 | E201 | Prise double | 40
E201 | E201 | Raccordement AC | 9
E201 | E201 | Raccordement ascenseur | 1
E201 | E201 | Raccordement chauffe-eau | 1
E201 | E201 | Raccordement contrôleur ascenseur | 1
E201 | E201 | Raccordement humidificateur | 2
E201 | E201 | Raccordement pompe | 1
E201 | E201 | Raccordement serpentin SE | 3
E201 | E201 | Raccordement ventilateur VE | 1
E201 | E201 | Raccordement échangeur d'air | 2
E201 | E201 | Relais triac RT | 16
E201 | E201 | Sectionneur lumière ascenseur | 1
E201 | E201 | Sortie informatique | 1
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 9
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 5
E201 | E201 | Transformateur TX1 | 1
E202 | E202 | Prise service toiture | 1
E202 | E202 | Prise service toiture — à confirmer | 1
E202 | E202 | Raccordement condenseur | 3
E202 | E202 | Raccordement ventilateur VE | 1
E202 | E202 | Sectionneur E.I toiture | 3

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 757.9 | 623.6 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 757.9 | 428.6 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1208.6 | 581.6 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1208.6 | 381.8 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 486.1 | 428.6 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 620.4 | 1409.8 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX3 | 694.2 | 1210.0 | texte | mot 'EX3'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 979.8 | 1409.8 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1063.2 | 1409.8 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1489.0 | 1218.1 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1713.1 | 1218.8 | texte | mot 'EX2'
E051 | E051 | Luminaire EX2 | 1713.1 | 1409.8 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 487.2 | 377.5 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 806.8 | 602.7 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 1260.8 | 604.7 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 1260.4 | 415.7 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 991.9 | 418.2 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 471.9 | 1352.2 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX2 | 814.4 | 1352.2 | texte | mot 'EX2'
E052 | E052 | Luminaire EX3 | 1402.6 | 1205.3 | texte | mot 'EX3'
E100 | E100 | Klaxon | 1227.4 | 678.1 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Klaxon | 746.8 | 393.3 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Klaxon | 1101.0 | 1194.4 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Klaxon | 753.6 | 1192.1 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Klaxon | 740.7 | 779.3 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Panneau alarme incendie | 625.2 | 1162.6 | texte | mot 'PAI'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 504.2 | 1306.5 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 504.2 | 1219.5 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1288.7 | 316.6 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1288.7 | 430.2 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1288.7 | 544.3 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1288.7 | 657.2 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1413.6 | 876.3 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Luminaire EX1 | 1526.1 | 922.2 | texte | mot 'EX1'
E100 | E100 | Module relais adressable RA | 662.2 | 937.9 | texte | mot 'RA'
E100 | E100 | Module relais adressable RA | 723.2 | 937.9 | texte | mot 'RA'
E100 | E100 | Module relais adressable RA | 662.2 | 1003.9 | texte | mot 'RA'
E100 | E100 | Module relais adressable RA | 723.2 | 1003.9 | texte | mot 'RA'
E100 | E100 | Urgence Z1 | 951.6 | 951.9 | texte | mot 'Z1'
E100 | E100 | Urgence Z1 | 695.6 | 300.3 | texte | mot 'Z1'
E100 | E100 | Urgence Z1 | 1090.2 | 295.0 | texte | mot 'Z1'
E100 | E100 | Urgence Z1 | 1192.8 | 993.3 | texte | mot 'Z1'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 771.0 | 1259.7 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z6 | 617.1 | 1240.9 | texte | mot 'Z6'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 719.2 | 1121.6 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 1073.8 | 1333.1 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z6 | 1224.5 | 798.3 | texte | mot 'Z6'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 547.1 | 729.2 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 714.2 | 411.1 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 731.4 | 299.2 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 1043.9 | 295.4 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 1292.3 | 773.8 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 1130.0 | 988.9 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 1042.8 | 1400.2 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z3 | 662.3 | 1168.4 | texte | mot 'Z3'
E100 | E100 | Urgence Z4 | 528.0 | 479.4 | texte | mot 'Z4'
E100 | E100 | Urgence Z4 | 1391.3 | 785.9 | texte | mot 'Z4'
E100 | E100 | Urgence Z5 | 1271.3 | 372.1 | texte | mot 'Z5'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 624.4 | 291.2 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Klaxon | 1260.0 | 409.3 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Klaxon | 540.7 | 378.4 | texte | mot 'K'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 765.6 | 828.7 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 788.1 | 727.9 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 1076.0 | 733.9 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 1486.2 | 983.7 | texte | mot 'Z2'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 619.6 | 873.3 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 669.4 | 1078.1 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 678.3 | 1207.6 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 783.4 | 1059.4 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 674.1 | 1382.9 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 872.7 | 1433.1 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 940.2 | 1510.5 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 1278.7 | 804.2 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 1223.3 | 1296.3 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 773.8 | 291.2 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 982.8 | 291.2 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 1149.5 | 291.2 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 716.6 | 511.3 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Relais nLight RE | 1100.9 | 476.0 | texte | mot 'RE'
E100 | E100 | Urgence Z2 | 688.1 | 895.7 | texte | mot 'Z2'
E101 | E101 | Klaxon | 915.6 | 1191.3 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 1208.9 | 835.2 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 1099.7 | 821.3 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 1035.3 | 343.9 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 685.2 | 496.4 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 681.9 | 510.3 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 1077.9 | 1463.4 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 870.9 | 1090.3 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Klaxon | 1017.0 | 487.7 | texte | mot 'K'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 1036.5 | 1235.0 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 1123.8 | 803.7 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 789.4 | 837.4 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 660.0 | 835.2 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 948.0 | 726.1 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 703.5 | 531.0 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z1 | 1052.9 | 1488.1 | texte | mot 'Z1'
E101 | E101 | Urgence Z2 | 774.1 | 1060.4 | texte | mot 'Z2'
E101 | E101 | Urgence Z2 | 1001.8 | 254.5 | texte | mot 'Z2'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 707.1 | 1407.3 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1130.9 | 1232.3 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 903.2 | 1167.7 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1041.6 | 1015.9 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 583.7 | 1034.3 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 827.2 | 840.4 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1233.8 | 844.6 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1043.9 | 506.0 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 908.9 | 501.9 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 706.2 | 489.6 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1061.6 | 310.5 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Urgence Z5 | 827.4 | 200.5 | texte | mot 'Z5'
E101 | E101 | Urgence Z3 | 1161.5 | 1416.6 | texte | mot 'Z3'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 969.7 | 353.5 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 908.1 | 986.0 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 656.3 | 353.5 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 823.0 | 377.9 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1139.2 | 298.9 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1246.7 | 421.5 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1227.1 | 611.4 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1115.8 | 701.0 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1433.2 | 935.6 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1086.0 | 930.7 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1335.1 | 1197.7 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 1107.0 | 1151.8 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 980.1 | 1429.0 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 762.5 | 1469.6 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 824.4 | 1171.4 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 717.5 | 1321.0 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 784.3 | 602.4 | texte | mot 'RE'
E101 | E101 | Relais nLight RE | 583.9 | 615.4 | texte | mot 'RE'
E200 | E200 | Embase HQ | 1002.6 | 1457.5 | texte | mot 'HQ'
E200 | E200 | Boîte de tirage | 1081.0 | 1447.5 | texte | mot 'TIRAGE'
E200 | E200 | Raccordement pompe | 859.2 | 1059.5 | texte | mot 'P-01'
E200 | E200 | Raccordement AC | 684.8 | 281.9 | texte | mot 'AC-07'
E200 | E200 | Raccordement AC | 742.4 | 281.9 | texte | mot 'AC-08'
E200 | E200 | Raccordement AC | 1033.3 | 281.9 | texte | mot 'AC-09'
E200 | E200 | Raccordement AC | 1090.9 | 281.9 | texte | mot 'AC-10'
E200 | E200 | Raccordement AC | 887.9 | 479.2 | texte | mot 'AC-06'
E200 | E200 | Raccordement AC | 1192.7 | 416.0 | texte | mot 'AC-1'
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE | 496.4 | 641.4 | texte | mot 'VE-02'
E200 | E200 | Raccordement évaporateur EVP | 525.9 | 675.4 | texte | mot 'EVP-01'
E200 | E200 | Raccordement AC | 457.3 | 835.4 | texte | mot 'AC-05'
E200 | E200 | Raccordement VA-01 | 500.9 | 970.4 | texte | mot 'VA-01'
E200 | E200 | Raccordement serpentin SE | 525.2 | 972.0 | texte | mot 'SE-01'
E200 | E200 | Raccordement AC | 1134.1 | 1147.2 | texte | mot 'AC-04'
E200 | E200 | Raccordement AC | 658.0 | 1315.1 | texte | mot 'AC-03'
E200 | E200 | Raccordement AC | 788.1 | 1542.4 | texte | mot 'AC-01'
E200 | E200 | Raccordement AC | 913.1 | 1520.8 | texte | mot 'AC-02'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 588.7 | 408.1 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 687.9 | 730.1 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Câble chauffant OWC-M | 625.9 | 566.4 | texte | mot 'OWC-M'
E200 | E200 | Câble chauffant OWC-M | 1013.3 | 473.9 | texte | mot 'OWC-M'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 591.8 | 268.6 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 854.6 | 246.4 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1025.4 | 246.4 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1206.6 | 275.4 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1206.6 | 607.2 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1206.6 | 441.4 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Aéroconvecteur OAC | 1327.6 | 778.3 | texte | mot 'OAC'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 988.3 | 1543.0 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 828.8 | 1543.9 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 663.4 | 1543.9 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 619.5 | 1535.8 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Aéroconvecteur OAC | 598.6 | 1258.2 | texte | mot 'OAC'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 660.5 | 897.1 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1197.1 | 1415.2 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1339.3 | 1419.0 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1451.8 | 1124.7 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Convecteur SCR | 1451.1 | 980.5 | texte | mot 'SCR'
E200 | E200 | Plinthe OFM | 719.2 | 1089.7 | texte | mot 'OFM'
E200 | E200 | Thermostat intégré TI | 631.4 | 1266.3 | texte | mot 'TI'
E200 | E200 | Thermostat intégré TI | 727.3 | 1134.9 | texte | mot 'TI'
E200 | E200 | Thermostat intégré TI | 1305.6 | 776.7 | texte | mot 'TI'
E200 | E200 | Relais triac RT | 587.2 | 355.3 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 790.8 | 245.4 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 964.9 | 245.4 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1213.8 | 364.9 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1213.3 | 546.5 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1213.1 | 712.5 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 627.4 | 739.6 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 584.3 | 494.5 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 620.2 | 1486.5 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 636.4 | 1552.3 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 858.7 | 1552.0 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 949.0 | 1552.2 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1288.0 | 1458.0 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1385.5 | 1330.9 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1500.2 | 1038.3 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Relais triac RT | 1366.1 | 942.9 | texte | mot 'RT'
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE | 624.2 | 623.0 | texte | mot 'VE-03'
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE | 1041.6 | 1425.4 | texte | mot 'VE-04'
E200 | E200 | Relais triac RT | 649.5 | 913.5 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Raccordement chauffe-eau | 629.7 | 808.9 | texte | mot 'CE-01'
E201 | E201 | Raccordement humidificateur | 499.8 | 768.4 | texte | mot 'HUM-01'
E201 | E201 | Raccordement humidificateur | 542.8 | 768.4 | texte | mot 'HUM-02'
E201 | E201 | Raccordement AC | 663.6 | 481.7 | texte | mot 'AC-20'
E201 | E201 | Raccordement AC | 662.5 | 539.5 | texte | mot 'AC-19'
E201 | E201 | Raccordement AC | 1213.8 | 475.8 | texte | mot 'AC-18'
E201 | E201 | Raccordement AC | 1212.8 | 533.5 | texte | mot 'AC-17'
E201 | E201 | Raccordement AC | 1396.9 | 1014.0 | texte | mot 'AC-16'
E201 | E201 | Raccordement AC | 1371.0 | 1071.7 | texte | mot 'AC-15'
E201 | E201 | Raccordement AC | 860.3 | 1132.2 | texte | mot 'AC-12'
E201 | E201 | Raccordement AC | 1240.3 | 1326.6 | texte | mot 'AC-14'
E201 | E201 | Raccordement AC | 983.8 | 1348.9 | texte | mot 'AC-13'
E201 | E201 | Raccordement échangeur d'air | 493.7 | 792.4 | texte | mot 'ECH-01'
E201 | E201 | Raccordement échangeur d'air | 490.8 | 921.4 | texte | mot 'ECH-02'
E201 | E201 | Raccordement serpentin SE | 573.2 | 808.0 | texte | mot 'SE-03'
E201 | E201 | Raccordement serpentin SE | 572.7 | 859.9 | texte | mot 'SE-04'
E201 | E201 | Raccordement serpentin SE | 492.9 | 826.9 | texte | mot 'SE-02'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 590.0 | 394.0 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 729.8 | 246.6 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 591.9 | 524.7 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 476.7 | 643.3 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Plinthe OFM | 468.6 | 776.0 | texte | mot 'OFM'
E201 | E201 | Plinthe OFM | 468.6 | 1063.1 | texte | mot 'OFM'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 626.9 | 1314.9 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 699.6 | 1381.5 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 838.0 | 1540.1 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 620.2 | 1539.2 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 767.4 | 1002.6 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Plinthe OFM | 1201.4 | 1420.8 | texte | mot 'OFM'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1116.3 | 1211.6 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1438.8 | 1171.1 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1395.5 | 810.7 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1500.0 | 1009.8 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1319.3 | 727.4 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1319.3 | 618.1 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 960.6 | 247.3 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1320.2 | 404.5 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Convecteur SCR | 1234.4 | 213.9 | texte | mot 'SCR'
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 766.9 | 1076.5 | texte | mot 'TI'
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 466.7 | 1107.7 | texte | mot 'TI'
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 708.6 | 1423.4 | texte | mot 'TI'
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 1036.0 | 245.5 | texte | mot 'TI'
E201 | E201 | Relais triac RT | 627.9 | 245.0 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 587.2 | 289.1 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 587.2 | 615.1 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 472.2 | 721.5 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Thermostat intégré TI | 465.8 | 819.0 | texte | mot 'TI'
E201 | E201 | Relais triac RT | 624.8 | 1182.6 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 735.0 | 1547.5 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 977.3 | 1548.4 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1282.2 | 1460.7 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1194.2 | 1248.7 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1416.3 | 1252.3 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1540.3 | 935.5 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1505.8 | 852.0 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1328.1 | 650.4 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1327.9 | 556.9 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1328.1 | 287.5 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Relais triac RT | 1135.0 | 212.4 | texte | mot 'RT'
E201 | E201 | Raccordement pompe | 601.1 | 809.8 | texte | mot 'P-02'
E201 | E201 | Raccordement ventilateur VE | 599.1 | 965.0 | texte | mot 'VE-05'
E202 | E202 | Raccordement condenseur | 899.1 | 852.5 | texte | mot 'COND-3'
E202 | E202 | Raccordement condenseur | 834.7 | 839.4 | texte | mot 'COND-1'
E202 | E202 | Raccordement condenseur | 742.3 | 839.4 | texte | mot 'COND-2'
E202 | E202 | Raccordement ventilateur VE | 691.5 | 722.5 | texte | mot 'VE-01'
E100 | E100 | Luminaire A | 809.9 | 232.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1101.3 | 248.4 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 936.6 | 249.0 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 653.3 | 252.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1169.7 | 316.8 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1006.2 | 317.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 585.2 | 321.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 773.9 | 335.4 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1131.7 | 430.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 641.9 | 430.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 994.9 | 430.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 746.1 | 432.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 850.9 | 467.1 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 641.9 | 534.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 745.6 | 534.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1133.1 | 534.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 995.3 | 535.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 643.0 | 638.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 746.7 | 638.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 994.9 | 638.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1133.1 | 639.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 850.0 | 674.8 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1110.3 | 786.3 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 834.7 | 786.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 972.8 | 786.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 765.9 | 855.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 860.6 | 877.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 995.8 | 878.1 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1110.5 | 971.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1252.8 | 980.3 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 962.0 | 981.4 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 766.5 | 993.1 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1349.0 | 1017.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 861.5 | 1033.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1446.0 | 1055.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 967.4 | 1078.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 865.1 | 1082.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1086.3 | 1095.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1202.4 | 1109.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 766.5 | 1132.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1299.1 | 1147.0 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1001.4 | 1147.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1395.8 | 1184.8 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1152.0 | 1238.1 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1248.7 | 1275.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1345.4 | 1313.7 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 655.8 | 1321.2 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1101.6 | 1366.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 820.7 | 1378.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 724.9 | 1390.3 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1198.3 | 1404.6 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 1295.0 | 1442.4 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 655.8 | 1459.5 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 959.1 | 1482.1 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire A | 821.4 | 1482.9 | texte | mots 'TYPE A'
E100 | E100 | Luminaire B | 492.5 | 811.5 | texte | mots 'TYPE B'
E100 | E100 | Luminaire B | 630.0 | 858.4 | texte | mots 'TYPE B'
E100 | E100 | Luminaire B | 491.8 | 914.6 | texte | mots 'TYPE B'
E100 | E100 | Luminaire B | 595.7 | 914.6 | texte | mots 'TYPE B'
E100 | E100 | Luminaire C | 888.2 | 601.8 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 1298.0 | 834.3 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 1234.7 | 834.9 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 670.7 | 1064.2 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 670.7 | 1130.4 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 697.4 | 1213.0 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 627.3 | 1213.9 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 839.9 | 1219.7 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 915.3 | 1255.2 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 696.1 | 1277.7 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 627.0 | 1278.2 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 787.0 | 1278.2 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 985.5 | 1291.7 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 882.9 | 1325.0 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire C | 954.4 | 1361.5 | texte | mots 'TYPE C'
E100 | E100 | Luminaire D | 481.4 | 697.0 | texte | mots 'TYPE D' (salle à déchets)
E100 | E100 | Luminaire D | 1020.6 | 1455.5 | texte | mots 'TYPE D' (salle électrique)
E100 | E100 | Luminaire E | 1162.1 | 779.1 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire E | 929.7 | 837.4 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire E | 738.2 | 857.9 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire E | 809.5 | 1061.1 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire E | 956.7 | 1241.1 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire E | 831.6 | 1314.9 | texte | mots 'TYPE E'
E100 | E100 | Luminaire F | 698.8 | 956.0 | texte | mots 'TYPE F' (puits ascenseur PSS-55)
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 624.0 | 316.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 773.4 | 316.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 982.4 | 316.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1149.1 | 316.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1100.5 | 501.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 716.2 | 537.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 700.9 | 657.4 | texte | mot 'D' (sans B.V. au-dessus)
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1107.2 | 661.0 | texte | mot 'D' (sans B.V. au-dessus)
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1053.9 | 811.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 786.8 | 814.6 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1278.3 | 829.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 619.2 | 899.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1301.9 | 1066.9 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 783.0 | 1085.1 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 669.0 | 1104.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 677.9 | 1233.3 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 879.3 | 1252.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 1222.9 | 1322.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 673.7 | 1408.8 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 872.3 | 1458.8 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Détecteur mouvement BV | 939.8 | 1536.4 | texte | mot 'D' sous B.V.
E100 | E100 | Piézo-stroboscope | 652.3 | 919.9 | texte | mot 'F' avec rayons (vu au zoom)
E100 | E100 | Piézo-stroboscope | 936.1 | 924.3 | texte | mot 'F' avec rayons (vu au zoom)
E100 | E100 | Piézo-stroboscope | 1025.0 | 1388.7 | texte | mot 'F' avec rayons (vu au zoom)
E100 | E100 | Station manuelle | 1479.9 | 971.2 | texte | mot 'F' encadré sans rayons
E100 | E100 | Station manuelle | 752.5 | 1209.3 | texte | mot 'F' encadré sans rayons
E101 | E101 | Luminaire A | 1082.6 | 233.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1186.2 | 233.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1289.9 | 233.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 863.3 | 256.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 266.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 621.4 | 291.8 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 725.1 | 291.8 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1084.0 | 340.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1187.9 | 340.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1291.5 | 340.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 621.4 | 395.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 725.1 | 395.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 828.8 | 395.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 404.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1220.8 | 440.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 621.4 | 518.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 542.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1256.1 | 544.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 831.3 | 586.8 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 690.5 | 587.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1084.0 | 612.6 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1291.2 | 612.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1187.9 | 647.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 586.7 | 656.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 681.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 483.0 | 690.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 690.5 | 690.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 863.3 | 690.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1291.4 | 716.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1084.0 | 716.4 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1188.0 | 751.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 703.8 | 772.8 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 853.6 | 814.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 819.6 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1442.0 | 843.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1336.7 | 853.4 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 752.6 | 865.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1094.3 | 888.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1198.1 | 888.9 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1340.0 | 912.4 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1511.1 | 913.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1234.5 | 947.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 958.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1442.0 | 982.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 775.7 | 992.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 862.8 | 992.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1196.3 | 1092.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 1096.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1088.1 | 1097.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 771.2 | 1107.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 874.8 | 1107.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1291.7 | 1129.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1390.5 | 1166.4 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1113.5 | 1207.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 667.3 | 1210.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 771.2 | 1210.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 874.8 | 1210.7 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 966.5 | 1234.6 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1244.0 | 1257.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1070.3 | 1269.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1338.5 | 1295.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 771.2 | 1314.6 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 874.8 | 1314.6 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 668.6 | 1332.0 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 977.4 | 1345.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1194.0 | 1378.1 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 804.8 | 1413.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 909.6 | 1413.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1046.7 | 1413.2 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 1278.2 | 1448.5 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 668.2 | 1482.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 771.9 | 1482.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 874.5 | 1482.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire A | 978.5 | 1482.3 | texte | mots 'TYPE A'
E101 | E101 | Luminaire C | 1162.7 | 947.2 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 1163.0 | 992.2 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 1096.2 | 1010.9 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 1096.1 | 1061.1 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 588.8 | 1066.5 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 681.2 | 1066.5 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 1164.1 | 1066.5 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 479.4 | 1068.3 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 1164.1 | 1111.9 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 478.3 | 1136.7 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 588.8 | 1138.9 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 681.0 | 1140.0 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 703.8 | 1227.1 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 703.8 | 1279.3 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 641.9 | 1399.7 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 641.9 | 1446.1 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 611.9 | 1500.3 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire C | 611.9 | 1552.5 | texte | mots 'TYPE C'
E101 | E101 | Luminaire D | 837.8 | 268.0 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 838.1 | 319.7 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1184.6 | 414.7 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1181.6 | 472.5 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1101.1 | 472.7 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 870.2 | 486.7 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 869.4 | 532.1 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1098.9 | 534.8 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1183.7 | 567.0 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 1182.8 | 612.9 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 824.6 | 661.0 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 822.8 | 719.3 | texte | mots 'TYPE D'
E101 | E101 | Luminaire D | 508.7 | 823.0 | texte | mots 'TYPE D' (salle méc.)
E101 | E101 | Luminaire D | 514.5 | 948.8 | texte | mots 'TYPE D' (salle électrique)
E101 | E101 | Luminaire E | 1024.8 | 258.1 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire E | 1000.7 | 518.2 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire E | 938.0 | 659.5 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire E | 938.9 | 867.3 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire E | 1001.9 | 1197.9 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire E | 1092.6 | 1345.7 | texte | mots 'TYPE E'
E101 | E101 | Luminaire F | 698.8 | 956.0 | texte | mots 'TYPE F' (puits ascenseur PSS2-21)
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1161.5 | 298.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 678.6 | 353.2 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 992.0 | 353.2 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 845.1 | 377.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1269.0 | 421.3 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 806.6 | 602.2 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 984.9 | 609.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1249.2 | 611.2 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 606.2 | 615.3 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1138.1 | 701.0 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 983.0 | 805.4 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1108.1 | 930.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1455.5 | 935.4 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 906.6 | 1009.3 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 671.4 | 1105.8 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1129.3 | 1151.5 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 846.7 | 1171.2 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1357.4 | 1197.4 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1013.9 | 1260.8 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 739.8 | 1320.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 1002.4 | 1428.7 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Détecteur mouvement BV | 784.8 | 1469.4 | texte | mot 'D' sous B.V.
E101 | E101 | Station manuelle | 956.3 | 231.0 | texte | mot 'F' encadré sans rayons
E101 | E101 | Piézo-stroboscope | 635.3 | 946.0 | texte | mot 'F' avec rayons (vu au zoom)
E101 | E101 | Station manuelle | 752.7 | 1092.8 | texte | mot 'F' encadré sans rayons
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 613.6 | 382.6 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 833.4 | 382.6 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 1015.7 | 382.6 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 1102.8 | 382.6 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 1138.3 | 745.7 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 728.6 | 750.7 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 722.5 | 861.9 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 752.0 | 1294.7 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 1059.6 | 1299.2 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 875.9 | 1343.1 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat AC fourni par autres | 901.4 | 1501.3 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E200 | E200 | Thermostat plancher chauffant | 741.2 | 750.7 | texte | mot 'T' + renvoi THERMOSTAT PLANCHER CHAUFFANT (pouponnière 114)
E200 | E200 | Thermostat plancher chauffant | 1123.7 | 745.7 | texte | mot 'T' + renvoi THERMOSTAT PLANCHER CHAUFFANT (pouponnière 117)
E200 | E200 | Panneau de distribution | 1064.8 | 1403.8 | texte | mot 'PSS1' (200 A 120/208 V)
E200 | E200 | Panneau de distribution | 637.0 | 946.2 | texte | mot 'PCUI' (125 A cuisine)
E200 | E200 | Contacteur | 621.4 | 940.0 | texte | mot 'C2' (contacteur cuisine)
E200 | E200 | Sectionneur principal 400 A | 960.9 | 1441.0 | texte | mot '400A'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1035.0 | 375.0 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 914.2 | 377.9 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1035.0 | 622.9 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1035.0 | 897.8 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 647.1 | 920.6 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 817.9 | 1107.8 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1035.0 | 1155.2 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1146.4 | 1331.7 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Thermostat AC fourni par autres | 1057.7 | 1343.4 | texte | mot 'T' + 'FPD'
E201 | E201 | Transformateur TX1 | 547.7 | 995.4 | texte | mots 'T' '112.5KVA'
E201 | E201 | Panneau de distribution | 598.2 | 1005.6 | texte | mot 'PS' (400 A 347/600 V)
E201 | E201 | Panneau de distribution | 635.5 | 988.7 | texte | mot 'PSS2' (600 A 120/208 V)
E201 | E201 | Raccordement contrôleur ascenseur | 563.2 | 915.5 | texte | mots 'CONTRÔLEUR ASC.'
E201 | E201 | Raccordement ascenseur | 533.4 | 924.3 | texte | mots 'POMPE HYDROLIQUE ASC.'
E201 | E201 | Sectionneur lumière ascenseur | 576.0 | 947.0 | texte | mots 'SECTIONNEUR LUM ASC.'
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 603 | 375 | visuel | dortoir 116
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 822 | 372 | visuel | dortoir 115
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1017 | 380 | visuel | dortoir 119
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1100 | 378 | visuel | dortoir 118
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 727 | 745 | visuel | B.V(a) pouponnière 114
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 738 | 745 | visuel | B.V(b) pouponnière 114
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 716 | 864 | visuel | cuisine 113
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1135 | 742 | visuel | B.V.(a) pouponnière 117
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1144 | 742 | visuel | B.V.(b) pouponnière 117
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 741 | 1300 | visuel | bureau DG 103
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1075 | 1283 | visuel | salle poly 105
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 876 | 1350 | visuel | bureau DA 102
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 903 | 1503 | visuel | bureau 102A
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 1325 | 776 | visuel | vestibule 120 (sans barre)
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 732 | 1090 | visuel | escalier 112
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 649 | 1165 | visuel | vestibule 100
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 756 | 1166 | visuel | corridor 101
E100 | E100 | Interrupteur BV 2 scènes | 756 | 1175 | visuel | corridor 101 (a)
E100 | E100 | Interrupteur simple | 1108 | 1112 | visuel | dépôt 106 (sans B.V. ni barre)
E100 | E100 | Interrupteur simple | 1010 | 1390 | visuel | salle électrique 104
E100 | E100 | Détecteur-gradateur mural | 522 | 735 | visuel | salle à déchets 123
E100 | E100 | Détecteur-gradateur mural | 900 | 625 | visuel | rangement 121
E100 | E100 | Détecteur-gradateur mural | 1165 | 888 | visuel | toilette univ. 107
E100 | E100 | Détecteur-gradateur mural | 1008 | 1210 | visuel | rangement 109
E100 | E100 | Détecteur thermique | 635 | 343 | visuel | dortoir 116
E100 | E100 | Détecteur thermique | 798 | 329 | visuel | dortoir 115
E100 | E100 | Détecteur thermique | 945 | 349 | visuel | dortoir 119
E100 | E100 | Détecteur thermique | 1148 | 340 | visuel | dortoir 118
E100 | E100 | Détecteur thermique | 690 | 592 | visuel | pouponnière 114
E100 | E100 | Détecteur thermique | 473 | 715 | visuel | salle à déchets 123
E100 | E100 | Détecteur thermique | 875 | 592 | visuel | rangement 121
E100 | E100 | Détecteur thermique | 1080 | 594 | visuel | pouponnière 117
E100 | E100 | Détecteur thermique | 484 | 1097 | visuel | escalier
E100 | E100 | Détecteur thermique | 974 | 902 | visuel | buanderie 108
E100 | E100 | Détecteur thermique | 887 | 948 | visuel | garde-manger 111
E100 | E100 | Détecteur thermique | 1112 | 990 | visuel | dépôt 106
E100 | E100 | Détecteur thermique | 906 | 1133 | visuel | conciergerie 110
E100 | E100 | Détecteur thermique | 982 | 1170 | visuel | rangement 109
E100 | E100 | Détecteur thermique | 729 | 1323 | visuel | bureau DG 103
E100 | E100 | Détecteur thermique | 971 | 1403 | visuel | salle électrique 104
E100 | E100 | Détecteur thermique | 937 | 1476 | visuel | bureau 102A
E100 | E100 | Détecteur de fumée | 911 | 803 | visuel | corridor
E100 | E100 | Détecteur de fumée | 1260 | 802 | visuel | vestibule 120
E100 | E100 | Détecteur de fumée | 660 | 1197 | visuel | vestibule 100
E100 | E100 | Détecteur de fumée | 1262 | 1186 | visuel | salle poly 105
E100 | E100 | Avertisseur fumée/CO 120V | 789 | 1196 | visuel | corridor 101
E100 | E100 | Raccordement hotte H-1 alarme | 590 | 830 | visuel | note spécifique 1 — hotte H-1 au PAI (même objet que note 1 E020 : compté ici seulement)
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 905 | 368 | visuel | B.V.(b)
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 905 | 380 | visuel | B.V.(a)
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1035 | 363 | visuel | B.V.(a) local 210
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1035 | 374 | visuel | B.V.(b) local 210
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 908 | 634 | visuel | B.V.(a) local 213
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 908 | 643 | visuel | B.V.(b) local 213
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 629 | visuel | B.V.(a) local 208
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 638 | visuel | B.V.(b) local 208
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 847 | visuel | B.V.(a) local 206
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 859 | visuel | B.V.(b) local 206
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 817 | 1117 | visuel | B.V.(a) local 201
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 831 | 1117 | visuel | B.V.(b) local 201
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 1152 | visuel | B.V.(a) local 205
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1040 | 1164 | visuel | B.V.(b) local 205
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1045 | 1340 | visuel | B.V.(a) local 203
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1052 | 1345 | visuel | B.V.(b) local 203
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes grad. | 1154 | 1330 | visuel | salle employés 204
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 966 | 240 | visuel | vestibule nord (sans barre)
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 733 | 918 | visuel | corridor
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 732 | 1100 | visuel | escalier 217
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 817 | 1088 | visuel | corridor
E101 | E101 | Interrupteur BV 2 scènes | 827 | 1088 | visuel | corridor (a)
E101 | E101 | Gradateur | 891 | 238 | visuel | escalier nord (barre sans B.V.)
E101 | E101 | Gradateur | 1163 | 448 | visuel | toilettes 209
E101 | E101 | Gradateur | 908 | 651 | visuel | 3e interrupteur local 213
E101 | E101 | Gradateur | 1163 | 537 | visuel | toilettes
E101 | E101 | Gradateur | 743 | 1168 | visuel | corridor/toilette
E101 | E101 | Gradateur | 1166 | 983 | visuel | toilettes 207
E101 | E101 | Gradateur | 1167 | 1058 | visuel | toilettes 207
E101 | E101 | Gradateur | 639 | 1468 | visuel | toilette 202
E101 | E101 | Détecteur-gradateur mural | 1137 | 488 | visuel | toilettes 209
E101 | E101 | Détecteur-gradateur mural | 909 | 829 | visuel | WC univ. 215
E101 | E101 | Détecteur-gradateur mural | 1137 | 996 | visuel | toilettes 207
E101 | E101 | Détecteur-gradateur mural | 621 | 1362 | visuel | toilette 202
E101 | E101 | Détecteur thermique | 767 | 380 | visuel | local 211
E101 | E101 | Détecteur thermique | 1134 | 364 | visuel | local 210
E101 | E101 | Détecteur thermique | 673 | 650 | visuel | local 213
E101 | E101 | Détecteur thermique | 1203 | 707 | visuel | local 208
E101 | E101 | Détecteur thermique | 586 | 880 | visuel | salle méc. 216
E101 | E101 | Détecteur thermique | 707 | 893 | visuel | joujouthèque 218
E101 | E101 | Détecteur thermique | 710 | 970 | visuel | puits ascenseur
E101 | E101 | Détecteur thermique | 1221 | 1145 | visuel | local 206
E101 | E101 | Détecteur thermique | 1283 | 934 | visuel | local 206
E101 | E101 | Détecteur thermique | 822 | 1266 | visuel | local 201
E101 | E101 | Détecteur thermique | 1243 | 1368 | visuel | salle employés 204
E101 | E101 | Détecteur thermique | 853 | 1472 | visuel | local 203
E101 | E101 | Détecteur de fumée | 976 | 522 | visuel | corridor 200A
E101 | E101 | Détecteur de fumée | 669 | 1078 | visuel | escalier 217
E101 | E101 | Détecteur de fumée | 989 | 1212 | visuel | corridor 200
E101 | E101 | Avertisseur fumée/CO 120V | 827 | 1011 | visuel | corridor
E101 | E101 | Raccordement volet coupe-feu | 650 | 770 | visuel | bulle note 1 — volets coupe-feu/coupe-fumée (note : 4 raccordements au total pour l'étage)
E101 | E101 | Raccordement volet coupe-feu | 658 | 770 | visuel | bulle note 1 — 2e volet de la paire dessinée
E101 | E101 | Raccordement volet coupe-feu | 678 | 892 | visuel | bulle note 1
E101 | E101 | Raccordement volet coupe-feu | 686 | 892 | visuel | bulle note 1 — total 4 selon la note (emplacement exact au plan mécanique)
E200 | E200 | Prise double | 600 | 380 | visuel | PSS1-11 dortoir 116
E200 | E200 | Prise double | 720 | 400 | visuel | PSS1-11
E200 | E200 | Prise double | 574 | 516 | visuel | PSS1-11
E200 | E200 | Prise double | 854 | 381 | visuel | PSS1-11 dortoir 119
E200 | E200 | Prise double | 1033 | 381 | visuel | PSS1-19
E200 | E200 | Prise double | 1087 | 381 | visuel | PSS1-19
E200 | E200 | Prise double | 574 | 603 | visuel | PSS1-15
E200 | E200 | Prise double | 888 | 564 | visuel | PSS1-11
E200 | E200 | Prise double | 937 | 579 | visuel | PSS1-23
E200 | E200 | Prise double | 1226 | 590 | visuel | PSS1-19
E200 | E200 | Prise double | 1204 | 744 | visuel | PSS1-19
E200 | E200 | Prise double | 721 | 853 | visuel | PCUI-1 cuisine
E200 | E200 | Prise double | 741 | 853 | visuel | PSS1-1
E200 | E200 | Prise double | 1180 | 868 | visuel | PSS1-1
E200 | E200 | Prise double | 1330 | 844 | visuel | PSS1-1 vestibule 120
E200 | E200 | Prise double | 1336 | 880 | visuel | PSS1-9
E200 | E200 | Prise double | 634 | 930 | visuel | PCUI-1
E200 | E200 | Prise double | 554 | 1005 | visuel | PCUI-9 congélateur
E200 | E200 | Prise double | 606 | 1005 | visuel | PCUI-7 frigo
E200 | E200 | Prise double | 755 | 1140 | visuel | PSS1-1
E200 | E200 | Prise double | 659 | 1161 | visuel | PSS1-1
E200 | E200 | Prise double | 866 | 868 | visuel | PCUI-9 garde-manger
E200 | E200 | Prise double | 940 | 946 | visuel | PSS1-1 buanderie
E200 | E200 | Prise double | 1050 | 978 | visuel | PSS1-29 laveuse
E200 | E200 | Prise double | 866 | 1037 | visuel | PCUI-17 garde-manger
E200 | E200 | Prise double | 913 | 1121 | visuel | PSS1-1 conciergerie
E200 | E200 | Prise double | 1050 | 1117 | visuel | PSS1-7
E200 | E200 | Prise double | 1070 | 1077 | visuel | PSS1-9
E200 | E200 | Prise double | 1178 | 991 | visuel | PSS1-9
E200 | E200 | Prise double | 974 | 1196 | visuel | PSS1-7
E200 | E200 | Prise double | 1097 | 1205 | visuel | PSS1-7
E200 | E200 | Prise double | 1470 | 1152 | visuel | PSS1-9 salle poly
E200 | E200 | Prise double | 1406 | 1315 | visuel | PSS1-9 salle poly
E200 | E200 | Prise double | 1328 | 1488 | visuel | PSS1-7 salle poly
E200 | E200 | Prise double | 735 | 1293 | visuel | PSS1-3 bureau DG
E200 | E200 | Prise double | 612 | 1437 | visuel | PSS1-3 bureau DG
E200 | E200 | Prise double | 774 | 1458 | visuel | PSS1-3 bureau DG
E200 | E200 | Prise double | 693 | 1557 | visuel | PSS1-3 bureau DG
E200 | E200 | Prise double | 901 | 1332 | visuel | PSS1-1
E200 | E200 | Prise double | 932 | 1373 | visuel | PSS1-44 photocopieur
E200 | E200 | Prise double | 948 | 1385 | visuel | PSS1-26
E200 | E200 | Prise double | 940 | 1405 | visuel | PSS1-28
E200 | E200 | Prise double | 1038 | 1471 | visuel | PSS1-1 salle électrique
E200 | E200 | Prise double | 1097 | 1397 | visuel | PSS1-7
E200 | E200 | Prise double | 875 | 1535 | visuel | PSS1-5 bureau 102A
E200 | E200 | Prise double | 918 | 1557 | visuel | PSS1-5 bureau 102A
E200 | E200 | Prise double | 1046 | 1535 | visuel | PSS1-5 bureau 102A
E200 | E200 | Prise comptoir | 597 | 603 | visuel | PSS1-17 pouponnière 114
E200 | E200 | Prise comptoir | 959 | 579 | visuel | PSS1-25 pouponnière 117
E200 | E200 | Prise comptoir | 574 | 770 | visuel | PCUI-13 micro-ondes cuisine
E200 | E200 | Prise comptoir | 604 | 770 | visuel | PCUI-3 comptoir cuisine
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 574 | 643 | visuel | PSS1-13 + note 3 (20 A DDFT à l'horizontale dans le dosseret)
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 850 | 636 | visuel | PSS1-13 rangement 121
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 937 | 510 | visuel | PSS1-21 + note 3
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 466 | 983 | visuel | PCUI-5 cuisine
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 1051 | 873 | visuel | PSS1-27 comptoir buanderie
E200 | E200 | Prise comptoir DDFT | 1069 | 920 | visuel | PSS-80 toilette univ. 107
E200 | E200 | Prise double DDFT | 666 | 940 | visuel | PSS2-23 prise puits ascenseur
E200 | E200 | Prise double DDFT | 1022 | 1388 | visuel | PSS1-20 entrée Bell/Vidéotron salle électrique
E200 | E200 | Prise double DDFT | 1039 | 1395 | visuel | PSS1-20 entrée Bell/Vidéotron salle électrique
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 540 | 373 | visuel | PSS-30 façade ouest
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 1160 | 200 | visuel | PSS-32 façade nord
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 1261 | 381 | visuel | PSS-32 façade est
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 1370 | 867 | visuel | PSS-32
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 430 | 850 | visuel | PSS-30
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 577 | 1313 | visuel | PSS-30
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 1092 | 1523 | visuel | PSS-30
E200 | E200 | Prise extérieure E.I | 1460 | 1259 | visuel | PSS-32
E200 | E200 | Prise spéciale | 490 | 862 | visuel | PCUI-10/12 lave-vaisselle
E200 | E200 | Prise spéciale | 1050 | 1020 | visuel | PSS1-31/33 sécheuse
E200 | E200 | Raccordement four combi | 672 | 768 | visuel | PCUI-2/4/6 four combi
E200 | E200 | Sortie informatique | 721 | 1293 | visuel | bureau DG
E200 | E200 | Sortie informatique | 614 | 1423 | visuel | bureau DG
E200 | E200 | Sortie informatique | 780 | 1446 | visuel | bureau DG
E200 | E200 | Sortie informatique | 922 | 1393 | visuel | bureau DA
E200 | E200 | Sortie informatique | 1050 | 1515 | visuel | bureau 102A
E200 | E200 | Contrôle d'accès — porte | 1223 | 810 | visuel | bulle note 2 vestibule 120
E200 | E200 | Contrôle d'accès — porte | 737 | 1051 | visuel | bulle note 2 escalier 112
E200 | E200 | Contrôle d'accès — porte | 738 | 1243 | visuel | bulle note 2 vestibule 100
E200 | E200 | Contrôle d'accès — porte | 1504 | 983 | visuel | bulle note 2 salle poly 105
E200 | E200 | Colonne électrique îlot cuisine | 577 | 878 | visuel | bulle note 1 cuisine 113
E200 | E200 | Raccordement AC — à confirmer | 905 | 1357 | visuel | unité murale dessinée sans étiquette près de PSS1-44 (bureau DA) avec thermostat FPD
E201 | E201 | Prise double | 575 | 255 | visuel | PSS2-19 local 211
E201 | E201 | Prise double | 763 | 234 | visuel | PSS2-19 local 211
E201 | E201 | Prise double | 709 | 479 | visuel | PSS2-19
E201 | E201 | Prise double | 913 | 266 | visuel | PSS2-19
E201 | E201 | Prise double | 1060 | 264 | visuel | PSS2-17 local 210
E201 | E201 | Prise double | 1036 | 313 | visuel | PSS2-1 corridor
E201 | E201 | Prise double | 1036 | 358 | visuel | PSS2-17
E201 | E201 | Prise double | 1340 | 257 | visuel | PSS2-17 local 210
E201 | E201 | Prise double | 709 | 533 | visuel | PSS2-19 local 213
E201 | E201 | Prise double | 482 | 746 | visuel | PSS2-19 local 213
E201 | E201 | Prise double | 737 | 746 | visuel | PSS2-19 local 213
E201 | E201 | Prise double | 672 | 857 | visuel | PSS2-3 joujouthèque
E201 | E201 | Prise double | 460 | 878 | visuel | PSS2-3 salle méc.
E201 | E201 | Prise double | 913 | 650 | visuel | PSS2-19 corridor
E201 | E201 | Prise double | 937 | 643 | visuel | PSS2-1 corridor
E201 | E201 | Prise double | 1036 | 743 | visuel | PSS2-17
E201 | E201 | Prise double | 1221 | 820 | visuel | PSS2-17 local 208
E201 | E201 | Prise double | 1233 | 840 | visuel | PSS2-15 local 206
E201 | E201 | Prise double | 1327 | 545 | visuel | PSS2-17 local 208
E201 | E201 | Prise double | 717 | 918 | visuel | PSS2-1 corridor
E201 | E201 | Prise double | 479 | 1005 | visuel | PSS2-3 salle électrique
E201 | E201 | Prise double | 842 | 1110 | visuel | PSS2-5
E201 | E201 | Prise double | 626 | 1161 | visuel | PSS2-5
E201 | E201 | Prise double | 937 | 873 | visuel | PSS2-1 corridor
E201 | E201 | Prise double | 1036 | 873 | visuel | PSS2-15
E201 | E201 | Prise double | 1015 | 1186 | visuel | PSS2-1 corridor
E201 | E201 | Prise double | 1036 | 1179 | visuel | PSS2-15
E201 | E201 | Prise double | 1316 | 1011 | visuel | PSS2-15 local 206
E201 | E201 | Prise double | 1320 | 1031 | visuel | PSS2-15 local 205
E201 | E201 | Prise double | 1529 | 959 | visuel | PSS2-15 local 206
E201 | E201 | Prise double | 1478 | 1132 | visuel | PSS2-15 local 205
E201 | E201 | Prise double | 696 | 1543 | visuel | PSS2-5 local 202/201
E201 | E201 | Prise double | 885 | 1398 | visuel | PSS2-5 local 201
E201 | E201 | Prise double | 885 | 1417 | visuel | PSS2-5 local 203
E201 | E201 | Prise double | 1075 | 1459 | visuel | PSS2-5 local 203
E201 | E201 | Prise double | 921 | 1543 | visuel | PSS2-5 local 203
E201 | E201 | Prise double | 1145 | 1415 | visuel | PSS2-7 salle employés
E201 | E201 | Prise double | 1302 | 1297 | visuel | PSS2-15
E201 | E201 | Prise double | 1382 | 1350 | visuel | PSS2-11 salle employés
E201 | E201 | Prise double | 1363 | 1425 | visuel | PSS2-7 salle employés
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 827 | 248 | visuel | PSS2-31
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 1162 | 462 | visuel | PSS2-39
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 826 | 731 | visuel | PSS2-33
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 1162 | 540 | visuel | PSS2-41
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 706 | 1161 | visuel | PSS2-35
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 1162 | 985 | visuel | PSS2-43
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 1162 | 1061 | visuel | PSS2-45
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 611 | 1476 | visuel | PSS2-37
E201 | E201 | Prise comptoir DDFT | 1345 | 1337 | visuel | PSS2-9 salle employés
E201 | E201 | Prise comptoir | 823 | 775 | visuel | PSS2-29
E201 | E201 | Prise comptoir | 1374 | 1373 | visuel | PSS2-13 salle employés (micro-ondes)
E201 | E201 | Sortie informatique | 1355 | 1442 | visuel | salle employés 204
E201 | E201 | Démarreur magnétique combiné | 621 | 971 | visuel | bulle note 2 (VE-05 PSS2-34) salle électrique
E201 | E201 | Contrôle d'accès — porte | 997 | 208 | visuel | bulle note 1
E201 | E201 | Contrôle d'accès — porte | 1316 | 783 | visuel | bulle note 1
E201 | E201 | Contrôle d'accès — porte | 963 | 895 | visuel | bulle note 1
E201 | E201 | Contrôle d'accès — porte | 733 | 1048 | visuel | bulle note 1
E202 | E202 | Sectionneur E.I toiture | 763 | 903 | visuel | COND-2
E202 | E202 | Sectionneur E.I toiture | 855 | 903 | visuel | COND-1
E202 | E202 | Sectionneur E.I toiture | 921 | 893 | visuel | COND-3
E202 | E202 | Prise service toiture | 955 | 843 | visuel | PSS2-36 E.I + note 1
E202 | E202 | Prise service toiture — à confirmer | 1002 | 710 | visuel | bulle note 1 sans symbole de prise
E050 | E050 | Point de raccordement HQ | 1192 | 1304 | visuel | point de raccordement sous-terrain — coordonner avec HQ (note 2)
E010 | E010 | Contacteur | 1807 | 849 | visuel | C1 contacteur éclairage extérieur (PSS1-14) — absent des plans
E010 | E010 | Minuterie astronomique | 1617 | 820 | visuel | M du contacteur C1
E010 | E010 | Sélecteur 3 positions | 1512 | 1003 | visuel | sélecteur du contacteur C1
E010 | E010 | Barre de mise à la terre | 574 | 554 | visuel | barre MALT salle électrique RDC
E010 | E010 | Liaison MALT gaz/eau | 514 | 529 | visuel | gaz 1#3 Cu-nu
E010 | E010 | Liaison MALT gaz/eau | 615 | 529 | visuel | entrée d'eau 1#3 Cu-nu
E010 | E010 | Contreplaqué télécom | 916 | 1348 | visuel | contreplaqué ignifuge 3/4 po
E010 | E010 | Conduit vide entrée télécom | 865 | 1230 | visuel | fournisseur téléphone — conduit vide 2 po + corde de tirage
E010 | E010 | Conduit vide entrée télécom | 993 | 1230 | visuel | fournisseur câblodistribution — conduit vide 2 po + corde de tirage
E020 | E020 | Annonciateur | 1139 | 756 | visuel | ANN — absent des plans d'étage
E020 | E020 | Transmetteur GSM | 1161 | 838 | visuel | GSM / système téléphonique (note générale 3)
E020 | E020 | Module transmission MTA | 536 | 517 | visuel | escaliers 1
E020 | E020 | Résistance fin de ligne | 462 | 517 | visuel | escaliers 1
E020 | E020 | Résistance fin de ligne | 1576 | 574 | visuel | boucle étage
E020 | E020 | Résistance fin de ligne | 1576 | 835 | visuel | boucle RDC
E020 | E020 | Détecteur fumée de gaine | 1446 | 308 | visuel | toit
E020 | E020 | Détecteur fumée de gaine | 1641 | 530 | visuel | étage
E020 | E020 | Détecteur fumée de gaine | 1641 | 792 | visuel | RDC
E020 | E020 | Module isolateur MI | 644 | 517 | visuel | escaliers 1
E020 | E020 | Module isolateur MI | 847 | 670 | visuel | puits
E020 | E020 | Module isolateur MI | 847 | 858 | visuel | ascenseur
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1452 | 574 | visuel | boucle étage
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1452 | 835 | visuel | boucle RDC
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 740 | visuel | MI au panneau (1/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 760 | visuel | MI au panneau (2/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 779 | visuel | MI au panneau (3/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 799 | visuel | MI au panneau (4/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 822 | visuel | MI au panneau (5/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 842 | visuel | MI au panneau (6/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 862 | visuel | MI au panneau (7/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 962 | 905 | visuel | MI au panneau (8/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 982 | 905 | visuel | MI au panneau (9/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1002 | 905 | visuel | MI au panneau (10/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1022 | 905 | visuel | MI au panneau (11/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1041 | 905 | visuel | MI au panneau (12/13)
E020 | E020 | Module isolateur MI | 1062 | 905 | visuel | MI au panneau (13/13)
E020 | E020 | Module I — à classer | 1358 | 408 | visuel | boîte I sur boucle toit
E020 | E020 | Module I — à classer | 1452 | 408 | visuel | boîte I sur boucle toit
E020 | E020 | Symbole puits — à classer | 847 | 568 | visuel | sablier encadré dans le puits d'ascenseur
E004 | E004 | Raccordement cuisinière | 715 | 1112 | visuel | cédule PCUI-14/16 CUISINIÈRE 40 A — aucun symbole au plan E200
E004 | E004 | Raccordement boîte de dérivation VRF | 1177 | 554 | visuel | cédule PSS1-37/39 BOITE DE DÉRIVATION RDC
E004 | E004 | Raccordement boîte de dérivation VRF | 1177 | 1325 | visuel | cédule PSS2-47/49 BOITE DE DÉRIVATION ÉTAGE
E041 | E041 | Sectionneur à fusibles VA-01 | 575 | 1204 | visuel | SF fourni et installé par l'électricien dans la salle électrique (détail serpentin VA-01)
E041 | E041 | Démarreur hotte — fourni par autres | 1497 | 395 | visuel | démarreur magnétique ventilateur hotte — fourni par ventilation
E040 | E040 | Interrupteur lumière puits | 1721 | 352 | visuel | détail fosse ascenseur (interrupteur lumière puits)

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
E001 | cartouche=E-001 · LÉGENDE ET LISTE DE PLANS (légende électrique + index des dessins) | legende |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 1 | 987
E002 | cartouche=E-002 · DEVIS | autre |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 2 | 4609
E003 | cartouche=E-003 · DEVIS (SUITE) | autre |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 3 | 1178
E004 | cartouche=E-004 · PANNEAUX (cédules PS / PSS1 / PCUI / PSS2 — page raster sans texte vectoriel) | tableau |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 4 | 91
E005 | cartouche=E-005 · CALCULS DE CHARGES (raster) | autre |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 5 | 93
E010 | cartouche=E-010 · SCHÉMA UNIFILAIRE (+ contacteurs C1/C2 et contreplaqué télécom) | schema |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 6 | 302
E020 | cartouche=E-020 · SCHÉMA UNIFILAIRE D'ALARME INCENDIE | schema |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 7 | 255
E030 | cartouche=E-030 · TABLEAUX (extraits du Code / chutes de tension) | autre |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 8 | 149
E031 | cartouche=E-031 · TABLEAUX MÉCANIQUES (chauffe-eau / échangeurs / ventilateurs / humidificateurs / serpentins / AC / pompes) | tableau |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 9 | 1285
E032 | cartouche=E-032 · TABLEAUX CHAUFFAGE ET ÉCL. (types A–F / EX1–EX3 / Z1–Z6 / SCR-OWC-M-OAC-OFM — raster) | legende |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 10 | 94
E040 | cartouche=E-040 · DÉTAILS (normes HQ + détail fosse ascenseur) | detail |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 11 | 154
E041 | cartouche=E-041 · DÉTAILS (SUITE) (raccordements hotte H-1 et serpentin VA-01) | detail |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 12 | 1171
E042 | cartouche=E-042 · DÉTAILS (SUITE) (schémas types contrôle d'éclairage) | detail |  | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 13 | 1180
E050 | cartouche=E-050 · IMPLANTATION (1:100) — site; seul le point de raccordement HQ est relevé | plan | 100 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 14 | 228
E051 | cartouche=E-051 · ÉLÉVATIONS LATÉRALES NORD ET OUEST (1:50) — appareils muraux extérieurs EX2/EX3 absents des plans d'étage | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 15 | 173
E052 | cartouche=E-052 · ÉLÉVATIONS LATÉRALES SUD ET EST (1:50) — appareils muraux extérieurs EX2/EX3 absents des plans d'étage | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 16 | 153
E100 | cartouche=E-100 · ÉLECTRIQUE ALARME INCENDIE ET ÉCL. REZ-DE-CHAUSSÉE (l'index E-001 l'appelle E-200) | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 17 | 630
E101 | cartouche=E-101 · ÉLECTRIQUE ALARME INCENDIE ET ÉCL. ÉTAGE (l'index E-001 l'appelle E-201) | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 18 | 747
E200 | cartouche=E-200 · ÉLECTRIQUE SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 19 | 567
E201 | cartouche=E-201 · ÉLECTRIQUE SERVICES ÉTAGE | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 20 | 489
E202 | cartouche=E-202 · ÉLECTRIQUE SERVICES TOIT | plan | 50 | 25-64_CPE Copains d'Abord_SOUM_REV01.pdf | 21 | 162
M606 | cartouche=M-606 · ÉQUIPEMENTS SANITAIRES (SUITE) — addenda ME-01 (2026-06-29) plomberie; aucune incidence électrique | autre | 50 | 25-64_M_ADD.ME-01_20260629_S 1.pdf | 1 | 104

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1808 CPE Les Copains d'Abord (HF Experts-Conseils, dossier 25-64)
Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, puis la question ou la décision prise.
- **R-001 — (tous) — Export estimateur.** Le dossier `estimateur/` est vide. Aucune comparaison n'a été faite et `comparaison-estimateur.md` n'est pas produit.
- **R-002 — E001 / E100 / E101 — Numérotation.** L'index E-001 liste « E-200 éclairage et alarme RDC » et « E-201 … étage », mais les cartouches portent **E-100** et **E-101**. On a gardé les numéros des cartouches.
- **R-003 — M606 — Addenda ME-01.** Une seule feuille reçue : M-606 Équipements sanitaires (suite), rév. 3 « émis pour addenda ME-01 » du 2026-06-29. Elle ne touche que la plomberie (mitigeur thermostatique 12-ZW1070XL-PF, non électrique) : aucune incidence électrique. Si l'addenda ME-01 comprend d'autres feuilles (mécanique ou électrique), elles n'ont pas été reçues ni relevées.
- **R-004 — E100 / E101 — Interrupteurs B.V.** On a distingué visuellement « barre en bout de $ » (label **Interrupteur BV 2 scènes grad.**, 30) et « sans barre » (**Interrupteur BV 2 scènes**, 10). Cette distinction est à valider.
- **R-005 — E101 — Gradateur (8).** Symbole $ avec barre mais sans mention B.V. Il est classé « Gradateur » selon la légende. Ce pourrait être des interrupteurs nLight non étiquetés : à confirmer.
- **R-006 — E100 — Interrupteur simple (2).** Dépôt 106 (1108,1112) et salle électrique 104 (1010,1390) : $ sans barre ni B.V. À confirmer.
- **R-007 — E100 — Détecteurs D sans B.V.** Les deux détecteurs en (700.9,657) et (1107,661) sont comptés comme « Détecteur mouvement BV ».
- **R-008 — E200 / E201 — Prises 15 A / 20 A.** Le crochet 20 A est illisible à l'échelle : un seul label « Prise double ». Les calibres sont à tirer des cédules E-004.
- **R-009 — E200 — Unité AC sans étiquette** (905,1357), bureau DA, avec thermostat FPD. La cédule RDC AC-01 à AC-11 est déjà complète (11 étiquettes relevées). Elle est relevée en « Raccordement AC — à confirmer ».
- **R-010 — E200 / E201 — Ascenseur.** Le moteur gris PS-32/34/36 du puits RDC E200 (695,970) est **écarté**. L'ascenseur est compté une fois sur E201 (pompe hydraulique, contrôleur, sectionneur lumière), qui est son niveau (salle méc.). Le trait gris laisse penser que c'est fourni par l'ascensoriste.
- **R-011 — E051 / E052 — Appliques extérieures.** Les EX2 (18) et EX3 (2) ne figurent que sur les élévations, pas sur les plans d'étage. On les a relevés sur les élévations. Les doublons possibles aux coins entre deux élévations ne sont pas vérifiés.
- **R-012 — E200 / E201 — Thermostat AC fourni par autres (20).** T gris + FPD : contrôleur mural fourni par autres, libellé séparé non chiffré DR. La boîte et le conduit sont à prévoir selon le devis.
- **R-013 — E200 / E201 — Relais triac RT (33).** Le symbole est tracé en gris, mais il est à la légende électrique : relevé comme neuf. Le nombre de RT (33) ne correspond pas au nombre de SCR + OFM (39) : certains appareils ont un TI au lieu d'un RT.
- **R-014 — E200 / E201 — TI (8).** Les thermostats intégrés sont comptés à part (ligne de légende distincte). À retirer s'ils sont inclus au prix de l'appareil.
- **R-015 — E101 — Volets coupe-feu.** La note dit « prévoir 4 raccordements au total pour l'étage ». Il n'y a que 2 bulles : 4 marques posées aux bulles. Pour le RDC, aucune indication : rien n'est relevé.
- **R-016 — E020 — MI (18).** Les 13 MI dessinés contre le PAI sont comptés comme modules isolateurs ; ce peut être des cartes internes du panneau. La boîte « I » (2) et le sablier du puits (1) sont hors légende : « à classer ».
- **R-017 — E020 — Autres appareils du schéma.** Les détecteurs de fumée de gaine (3), l'ANN, le GSM, le MTA et les RFL ne figurent qu'au schéma : ils sont comptés sur E020. Les appareils des boucles d'étage du schéma (K, F, détecteurs) ne sont **pas** recomptés, car ils sont déjà relevés en plan.
- **R-018 — E100 / E020 / E041 — Hotte H-1.** Le raccordement alarme est compté une fois sur E100 (note 1), la note 1 de E020 est écartée. E041 : l'essentiel est fourni ou installé par la ventilation. On a relevé seulement le SF VA-01 (fourni et installé DR) et le démarreur hotte (fourni par autres). Le filage de contrôle hotte / PAI est à métrer.
- **R-019 — E004 — Cuisinière et boîtes VRF.** La cuisinière PCUI-14/16 et les boîtes de dérivation VRF (PSS1-37/39, PSS2-47/49) n'apparaissent qu'aux cédules, sans symbole en plan : posées sur E004. E004 est une image raster, lue sur l'aperçu : les circuits sont à revérifier.
- **R-020 — E200 — PCUI-9 deux fois** (cuisine et garde-manger), alors que la cédule prévoit PCUI-9 et PCUI-11 pour deux congélateurs : étiquette probablement erronée. 2 prises comptées.
- **R-021 — E200 — Îlot de cuisine (PCUI-15).** Aucune prise n'est dessinée. Seule la « colonne électrique » (note 1) est comptée : le nombre de prises de l'îlot est inconnu.
- **R-022 — E200 / E201 — Contrôle d'accès.** 4 bulles au RDC (note 2) et 4 à l'étage (note 1), soit 8 portes. Équipements fournis par autres ; part DR : conduits vides, relais au PAI, alimentation 120 V.
- **R-023 — E202 — Bulle note 1 sans prise** en (1002,710). Relevée « Prise service toiture — à confirmer » (règle des 7,5 m autour des équipements CVCA).
- **R-024 — (tous) — Linéaires non métrés.** Artère 2×(4#250 NUAL RWU90) PVC 2½ po (E-005 : 19,5 pi), artères PS→TX1→PSS2→PSS1/PCUI, câble chauffant OWC-M (2 zones, longueur absente), conduits télécom 2 po : **à métrer**.
- **R-025 — E101 — TYPE D.** Dessiné comme un rond encastré dans les toilettes, alors que E-032 décrit un CLX L48 surface linéaire. À confirmer.
- **R-026 — E032 — Nature exacte de Z2 / Z4 / Z5 / Z6.** Selon les modèles Stanpro, sur un tableau raster : Z2 et Z4 sont dessinés en combiné batterie + tête / enseigne.
- **R-027 — E100 — Klaxon extérieur E.I** (540,378). Compté dans « Klaxon », avec mention dans `note`.
- **R-028 — E010 — Unifilaire non recompté.** PS, PSS2, TX1 (E201), PSS1, PCUI, C2, HQ, boîte de tirage et 400 A (E200) sont comptés en plan. Seuls C1, la minuterie, le sélecteur, la MALT et le contreplaqué / conduits télécom sont posés sur E010.
- **R-029 — E031 — Appariement cédules ↔ plan.** AC-01 à 11 (E200), AC-12 à 20 (E201), VE-01 (E202), VE-02/03/04 (E200), VE-05 (E201), EVP-01, VA-01, SE-01, P-01 (E200), SE-02/03/04, HUM-01/02, ECH-01/02, CE-01, P-02 (E201), COND-1/2/3 (E202 ; la cédule dit COND-01/02/03). Aucun équipement de cédule n'est resté sans symbole en plan.
- **R-030 — (tous) — Existant et démolition.** Aucun élément électrique existant ou à démolir n'a été vu (bâtiment neuf de remplacement). Les traits gris sont de l'architecture.
- **R-031 — E200 / E201 — SCR et OFM.** Toutes les puissances (450 à 1 500 W) sont regroupées sous un label par type ; la puissance est lisible au plan.
- **R-032 — E040 — Interrupteur lumière de fosse d'ascenseur.** Compté 1 sur le détail, faute de symbole en plan.
- **R-033 — E002 / E003 / E005 / E030 / E042 — Non relevés.** Devis, calculs, extraits du Code et schémas types de contrôle : non relevés, rien à compter.