## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1715 | 359 | 96 | 4 | 10

## Par famille
Famille | Quantité
alarme | 23
autre | 3
chauffage | 31
commande | 64
distribution | 13
luminaire | 94
mecanique | 18
prise | 33
secours | 16
telecom | 64

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
Accumulateur AUBX | secours | 1 | Accumulateur d'éclairage de secours avec tête double type AUBX (72 W) | E002_ADD légende indicateurs d'issue ligne AUBX
Armoire de relais BT (P.R.) | commande | 1 | Armoire de relais basse tension | E002_ADD légende contrôle d'éclairage basse tension
Aérotherme mural A15 | chauffage | 3 | Aérotherme mural Stelpro WFA1503C24W 1500 W 347 V | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne A15
Aérotherme plafond T15 | chauffage | 1 | Aérotherme plafond Stelpro SHU1531CCHAR 15000 W | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne T15
Aérotherme plafond T4 | chauffage | 1 | Aérotherme plafond Stelpro SHU0431CCHAR 4000 W | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne T4
Barre MALT télécom (note 7) | telecom | 1 | Barre omnibus secondaire de MALT télécom fournie et installée par l'entrepreneur électricien | T201 note spécifique 7
Barre de mise à la terre | distribution | 1 | Barre de mise à la terre (salle électrique 109) | E002_ADD légende distribution + unifilaire
Boîte de groupe sécurité BG | telecom | 11 | Boîte de groupe pour système de sécurité | T001 légende sécurité
Boîtier Camlock 200A | distribution | 1 | Boîtier Camlock 200A 208V 3ph STA-205-40F-213 (cédule RC-PSNO-200 cct 53-57) | E301_ADD note + E002_ADD cédule
Boîtier borne de recharge future | distribution | 1 | Boîtier Synertech 12x12x6 pour borne de recharge future | E102 note
Cabinet de mesurage HQ | distribution | 1 | Cabinet de mesurage Hydro-Québec | E002_ADD légende distribution + unifilaire
Cabinet mural télécom — fourni par autres | telecom | 1 | Cabinet mural 9U fourni et installé par le client | T201 note 1 + T100 détail 3
Clavier d'intrusion CLI | telecom | 5 | Clavier de détection d'intrusion | T001 légende sécurité
Commutateur PoE GS308PP | commande | 1 | Commutateur PoE GS308PP (salle électrique 109) | E003_ADD schéma de raccordement
Concentrateur WAH-C-POE-ID | commande | 2 | Concentrateur WaveLinx WAH-C-POE-ID (salle électrique 109) | E003_ADD schéma de raccordement
Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | commande | 19 | Contrôleur de luminaire RSP-C-347-Z1 (schéma WaveLinx CAT) | E003_ADD schéma de raccordement
Contrôleur de zone WAC2-POE | commande | 1 | Contrôleur de zone WaveLinx WAC2-POE (salle électrique 109) | E003_ADD schéma de raccordement
Détecteur de fumée | alarme | 10 | Détecteur de fumée | E002_ADD légende alarme incendie
Détecteur de fumée de conduit (note 2) | alarme | 2 | Détecteur de fumée installé dans un conduit pour volets coupe-feu | E201_ADD note spécifique 2
Détecteur de mouvement | telecom | 5 | Détecteur de mouvement (intrusion) | T001 légende sécurité
Détecteur de présence 360° | commande | 11 | Détecteur de présence 360° (WaveLinx OSC-C-Pxx) | E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Gradateur basse tension | commande | 4 | Gradateur basse tension (poste WaveLinx WST-C-3D) | E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Haut-parleur — fourni par autres | telecom | 6 | Haut-parleur fourni et installé par le client (DR : crochets en J) | T201 note spécifique 5
Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | secours | 4 | Indicateur d'issue au mur; type Z1 absent du tableau des luminaires | E002_ADD légende indicateurs d'issue + étiquette Z1 E201_ADD
Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer | secours | 1 | Indicateur d'issue au plafond; type Z2 absent du tableau des luminaires | E002_ADD légende indicateurs d'issue + étiquette Z2 E201_ADD
Interrupteur basse tension | commande | 7 | Interrupteur basse tension (poste WaveLinx WST) | E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération) | distribution | 1 | Interrupteur de sûreté 400A sans fusible du système de réfrigération (salle mécanique 111) | E002_ADD unifilaire + E301_ADD
Interrupteur de sûreté 600A | distribution | 2 | Interrupteur de sûreté 600A (F:600A à l'entrée et 600A SF) | E002_ADD unifilaire
Interrupteur unipolaire | commande | 2 | Interrupteur unipolaire 120 V | E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Klaxon + stroboscope | alarme | 1 | Klaxon et lampe stroboscopique au mur | E002_ADD légende alarme incendie
Klaxon alarme incendie | alarme | 2 | Signalisation sonore type klaxon (F avec triangle) | E002_ADD légende alarme incendie
Lampadaire D1 | luminaire | 2 | Lampadaire Cooper G4LN-SA2B-830-U-T4W 82 VA 347 V sur fût 22 pi (base béton détail H/E-101) | E101_ADD tableau des luminaires ligne D1
Luminaire A1 | luminaire | 10 | Encastré DEL Cooper 24CZSO13-UNV-LOW-3500K 24 VA 120 V | E101_ADD tableau des luminaires ligne A1 + E002_ADD légende éclairage
Luminaire L1 | luminaire | 2 | Encastré DEL Axis BBRLED-500-80-35-FL-8 78 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne L1
Luminaire L2 | luminaire | 3 | Encastré DEL Axis BBRLED-500-80-35-FL-28 269 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne L2
Luminaire L3 | luminaire | 10 | Surface Cooper 4SNX-41SL-LW-UNV-L840-CD 26 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne L3
Luminaire L3A | luminaire | 4 | Surface Cooper 4SNX-41SL-LW-UNV-L840-CD 26 VA (HM 2800) | E101_ADD tableau des luminaires ligne L3A
Luminaire L4 | luminaire | 8 | Surface Cooper 4VT3-LD5-6-G-UNV-L840-CD1-U 51 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne L4
Luminaire L4A | luminaire | 2 | Surface Cooper 4VT3-LD5-6-G-UNV-L840-CD1-U + VT3-SS-VBK 51 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne L4A
Luminaire R2 | luminaire | 4 | Encastré Cooper LCR4-08-RD-9FS-E020 11 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne R2
Luminaire R3 | luminaire | 6 | Encastré Cooper LCR615RD9FSE040-18W-3000K 18 VA (marquise) | E101_ADD tableau des luminaires ligne R3
Luminaire mural M1 | luminaire | 5 | Au mur Cooper GWC-SA1A-830-U-T4W 34 VA | E101_ADD tableau des luminaires ligne M1
Luminaire suspendu R1 | luminaire | 30 | Suspendu Cooper UHBS2-2436-MV-L8C5-U 153 VA (patinoire) | E101_ADD tableau des luminaires ligne R1 (rév. 2)
Panneau RC-PDNO-600 | distribution | 1 | Panneau de distribution 347/600V 600A 3ph 4F 22 kA | E002_ADD légende distribution + unifilaire
Panneau RC-PSNO-200 | distribution | 1 | Panneau 120/208V 400A | E002_ADD légende distribution + unifilaire
Panneau d'alarme incendie (PAI) | alarme | 1 | Panneau d'alarme incendie (cédule RC-PSNO-200 cct 61) | E201_ADD étiquette PAI + E002_ADD cédule
Panneau de contrôle P1 (note 1) | commande | 1 | Panneau de contrôle d'éclairage des appareils type P1 (note spécifique 1 E-201) | E201_ADD note spécifique 1
Panneau de contrôle d'accès PCA | telecom | 1 | Panneau de contrôle d'accès (fourni et installé par l'entrepreneur) | T001 légende + T201 note 2
Panneau de détection d'intrusion PDI | telecom | 1 | Panneau de détection d'intrusion | T001 légende sécurité
Plinthe B10 | chauffage | 1 | Plinthe Stelpro B1003W 1000 W 347 V | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B10
Plinthe B12 | chauffage | 2 | Plinthe Stelpro B1253W 1250 W 347 V | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B12
Plinthe B15 | chauffage | 1 | Plinthe Stelpro B1503W 1500 W 347 V | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B15
Plinthe B25 | chauffage | 1 | Plinthe Stelpro B2503W 2500 W 347 V | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B25
Plinthe B5 | chauffage | 5 | Plinthe Stelpro B0503W 500 W 347 V (relais) | E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B5
Porte contrôlée | telecom | 11 | Porte à quincaillerie électrifiée (réseau de conduits PCA/PDI; composantes selon T-101) | T201 étiquettes de porte + T101 tableau des portes
Poste BT double (a/b) | commande | 3 | Paire d'interrupteurs BT 3a/3b ou c/d = un poste WaveLinx WST-C-3 (une marque par paire) | E002_ADD légende + E003_ADD schéma (WST-C-3)
Poste manuel | alarme | 5 | Poste manuel d'alarme incendie | E002_ADD légende alarme incendie
Poteau client — fourni par autres | distribution | 1 | Poteau client pour liaison aérosouterraine (emplacement à coordonner) | E102 note
Prise 15/20A (5-20R) | prise | 3 | Prise double 15A/20A 120V (5-20R) | E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT | prise | 5 | Prise double 15A avec disjoncteur différentiel classe A | E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT fontaine réfrigérée | prise | 1 | Prise double DDFT pour fontaine réfrigérée | E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT intempéries | prise | 3 | Prise double DDFT à l'épreuve des intempéries | E002_ADD légende prises de courant
Prise au plafond | prise | 4 | Prise double 15A installée au plafond | E002_ADD légende prises de courant
Prise au-dessus du comptoir | prise | 6 | Prise double 15A au-dessus du comptoir | E002_ADD légende prises de courant
Prise double 15A | prise | 8 | Prise double 15A 120V (5-15R) | E002_ADD légende prises de courant
Prise double USB | prise | 2 | Prise double 15A avec port USB | E002_ADD légende prises de courant
Prise hauteur spéciale | prise | 1 | Prise double 15A hauteur spéciale | E002_ADD légende prises de courant
Projecteur P1 | luminaire | 8 | Projecteur RGBW SSL CLZMF-UNV-RGBW-BK-80 sur colonne 85 VA (DMX) | E101_ADD tableau des luminaires ligne P1 (rév. 2)
Puits de tirage | distribution | 2 | Puits de tirage (détail J/E-101) | E102 + E101_ADD détail J
Raccordement COND | mecanique | 1 | Condenseur COND-01 19.8 MCA | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement DEV | mecanique | 1 | Équipement DEV-01 | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement ECH | mecanique | 1 | Équipement ECH-01 (5.6 RLA) | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement PECR | mecanique | 1 | Équipement PECR-01 | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement RCFFM — à confirmer | mecanique | 1 | Circuit RCFFM 15A (équipement non identifié) | E002_ADD cédule RC-PSNO-200 cct 59
Raccordement VA | mecanique | 2 | Moteur VA-01/02 | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement VC | mecanique | 1 | Moteur VC-01 | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement chauffe-eau CE (36 kW) | mecanique | 3 | Sortie de raccordement chauffe-eau CE-01/02/03 36 kW 60A-3P (symbole C/E relié à l'étiquette CE) | E002_ADD légende appareils divers + cédule RC-PDNO-600
Raccordement réfrigération de la glace | mecanique | 1 | Système de réfrigération de la glace 350A-3P (cédule RC-PDNO-600 cct 12-16) | E002_ADD cédule RC-PDNO-600 + unifilaire
Raccordement régulation | mecanique | 2 | Circuit RÉGULATION (contrôles mécaniques) sans symbole au plan | E002_ADD cédule RC-PSNO-200 cct 54 et 56
Raccordement serpentin SE | chauffage | 7 | Serpentin électrique dans gaine de ventilation (étiquette SE-xx) | E002_ADD légende chauffage + étiquettes E301_ADD
Raccordement ventilateur VE | mecanique | 4 | Moteur ventilateur VE-01..04 | E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Relais adressable RA | alarme | 2 | Relais adressable d'alarme incendie | E002_ADD légende alarme incendie
Relais triac RT | chauffage | 9 | Relais triac Stelpro RE253T avec transformateur (boîte 100x100) | E002_ADD légende chauffage + E101_ADD ligne RT
Sortie contrôle de volume | telecom | 2 | Sortie pour contrôle de volume | T001 légende câblage structuré
Sortie microphone | telecom | 1 | Sortie pour microphone | T001 légende câblage structuré
Sortie télécom (note) | telecom | 2 | Sortie de communication sans affectation (notes 3 et 4 T-201) | T201 notes spécifiques 3 et 4
Sortie télécom CA | telecom | 1 | Sortie de communication affectée contrôle d'accès | T001 légende affectation CA
Sortie télécom CB | telecom | 3 | Sortie de communication affectée contrôle de bâtiment | T001 légende affectation CB
Sortie télécom D | telecom | 2 | Sortie de communication réseau de données | T001 légende affectation D
Sortie télécom VS | telecom | 8 | Sortie de communication affectée vidéosurveillance | T001 légende câblage structuré + affectation VS
Sortie télécom WF | telecom | 3 | Sortie de communication affectée point d'accès sans-fil | T001 légende affectation WF
Sèche-mains | autre | 3 | Sèche-mains électrique | E002_ADD légende appareils divers
Terminaison ACC-C-TP | commande | 12 | Terminaison RJ45 ACC-C-TP de fin de segment CAT5e | E003_ADD schéma de raccordement
Transformateur RC-TRNO-600 | distribution | 1 | Transformateur 600-120/208V 75 kVA avec MALT | E002_ADD unifilaire
Tête d'éclairage double | secours | 7 | Tête double type A au mur alimentée par accumulateur | E002_ADD légende indicateurs d'issue
Tête d'éclairage simple | secours | 3 | Tête simple type A au mur alimentée par accumulateur | E002_ADD légende indicateurs d'issue

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
E002 | E002_ADD | Raccordement RCFFM — à confirmer | 1
E002 | E002_ADD | Raccordement réfrigération de la glace | 1
E002 | E002_ADD | Raccordement régulation | 2
E003 | E003_ADD | Commutateur PoE GS308PP | 1
E003 | E003_ADD | Concentrateur WAH-C-POE-ID | 2
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 19
E003 | E003_ADD | Contrôleur de zone WAC2-POE | 1
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 12
E102 | E102 | Boîtier borne de recharge future | 1
E102 | E102 | Lampadaire D1 | 2
E102 | E102 | Poteau client — fourni par autres | 1
E102 | E102 | Puits de tirage | 2
E201 | E201_ADD | Accumulateur AUBX | 1
E201 | E201_ADD | Armoire de relais BT (P.R.) | 1
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 10
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée de conduit (note 2) | 2
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 11
E201 | E201_ADD | Gradateur basse tension | 4
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | 4
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer | 1
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 7
E201 | E201_ADD | Interrupteur unipolaire | 1
E201 | E201_ADD | Klaxon + stroboscope | 1
E201 | E201_ADD | Klaxon alarme incendie | 2
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 10
E201 | E201_ADD | Luminaire L1 | 2
E201 | E201_ADD | Luminaire L2 | 3
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 10
E201 | E201_ADD | Luminaire L3A | 4
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 8
E201 | E201_ADD | Luminaire L4A | 2
E201 | E201_ADD | Luminaire R2 | 4
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 6
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 5
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 30
E201 | E201_ADD | Panneau d'alarme incendie (PAI) | 1
E201 | E201_ADD | Panneau de contrôle P1 (note 1) | 1
E201 | E201_ADD | Poste BT double (a/b) | 3
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 5
E201 | E201_ADD | Prise hauteur spéciale | 1
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 8
E201 | E201_ADD | Relais adressable RA | 2
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 7
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage simple | 3
E301 | E301_ADD | Aérotherme mural A15 | 3
E301 | E301_ADD | Aérotherme plafond T15 | 1
E301 | E301_ADD | Aérotherme plafond T4 | 1
E301 | E301_ADD | Barre de mise à la terre | 1
E301 | E301_ADD | Boîtier Camlock 200A | 1
E301 | E301_ADD | Cabinet de mesurage HQ | 1
E301 | E301_ADD | Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération) | 1
E301 | E301_ADD | Interrupteur de sûreté 600A | 2
E301 | E301_ADD | Interrupteur unipolaire | 1
E301 | E301_ADD | Panneau RC-PDNO-600 | 1
E301 | E301_ADD | Panneau RC-PSNO-200 | 1
E301 | E301_ADD | Plinthe B10 | 1
E301 | E301_ADD | Plinthe B12 | 2
E301 | E301_ADD | Plinthe B15 | 1
E301 | E301_ADD | Plinthe B25 | 1
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 5
E301 | E301_ADD | Prise 15/20A (5-20R) | 3
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 5
E301 | E301_ADD | Prise DDFT fontaine réfrigérée | 1
E301 | E301_ADD | Prise DDFT intempéries | 3
E301 | E301_ADD | Prise au plafond | 4
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 6
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 8
E301 | E301_ADD | Prise double USB | 2
E301 | E301_ADD | Raccordement COND | 1
E301 | E301_ADD | Raccordement DEV | 1
E301 | E301_ADD | Raccordement ECH | 1
E301 | E301_ADD | Raccordement PECR | 1
E301 | E301_ADD | Raccordement VA | 2
E301 | E301_ADD | Raccordement VC | 1
E301 | E301_ADD | Raccordement chauffe-eau CE (36 kW) | 3
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 7
E301 | E301_ADD | Raccordement ventilateur VE | 4
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 9
E301 | E301_ADD | Sèche-mains | 3
E301 | E301_ADD | Transformateur RC-TRNO-600 | 1
T201 | T201 | Barre MALT télécom (note 7) | 1
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 11
T201 | T201 | Cabinet mural télécom — fourni par autres | 1
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 5
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 5
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 6
T201 | T201 | Panneau de contrôle d'accès PCA | 1
T201 | T201 | Panneau de détection d'intrusion PDI | 1
T201 | T201 | Porte contrôlée | 11
T201 | T201 | Sortie contrôle de volume | 2
T201 | T201 | Sortie microphone | 1
T201 | T201 | Sortie télécom (note) | 2
T201 | T201 | Sortie télécom CA | 1
T201 | T201 | Sortie télécom CB | 3
T201 | T201 | Sortie télécom D | 2
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 8
T201 | T201 | Sortie télécom WF | 3

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
E102 | E102 | Lampadaire D1 | 1971.7 | 1212.0 | texte | mot 'D1'
E102 | E102 | Lampadaire D1 | 2416.3 | 1212.0 | texte | mot 'D1'
E201 | E201_ADD | Armoire de relais BT (P.R.) | 2078.1 | 546.2 | texte | mot 'P.R.'
E201 | E201_ADD | Panneau d'alarme incendie (PAI) | 1817.5 | 533.3 | texte | mot 'PAI'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1702.2 | 516.6 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1672.1 | 629.7 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1660.0 | 776.1 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1794.1 | 550.7 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1794.2 | 671.4 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 1967.3 | 671.4 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 2047.4 | 546.7 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 2185.6 | 546.7 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 2117.5 | 706.5 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 2324.5 | 733.8 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Détecteur de présence 360° | 2324.5 | 574.7 | texte | mot 'D'
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 1813.9 | 502.9 | texte | mot 'F'
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 1814.8 | 808.4 | texte | mot 'F'
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 2018.1 | 803.9 | texte | mot 'F'
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 2123.5 | 499.9 | texte | mot 'F'
E201 | E201_ADD | Poste manuel | 2231.6 | 807.2 | texte | mot 'F'
E201 | E201_ADD | Klaxon alarme incendie | 1814.6 | 554.8 | texte | mot 'F' (F avec triangle = klaxon)
E201 | E201_ADD | Klaxon alarme incendie | 2143.7 | 562.4 | texte | mot 'F' (F avec triangle = klaxon)
E201 | E201_ADD | Klaxon + stroboscope | 2230.9 | 661.8 | texte | mot 'S'
E201 | E201_ADD | Relais adressable RA | 1732.8 | 529.6 | texte | mot 'RA'
E201 | E201_ADD | Relais adressable RA | 1747.4 | 500.2 | texte | mot 'RA'
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 1826.5 | 470.1 | texte | mot 'M1'
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 2138.0 | 470.1 | texte | mot 'M1'
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 2454.4 | 715.2 | texte | mot 'M1'
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 2307.9 | 829.1 | texte | mot 'M1'
E201 | E201_ADD | Luminaire L1 | 1747.5 | 537.6 | texte | mot 'L1'
E201 | E201_ADD | Luminaire L2 | 1747.4 | 628.9 | texte | mot 'L2'
E201 | E201_ADD | Luminaire L2 | 1747.4 | 698.0 | texte | mot 'L2'
E201 | E201_ADD | Luminaire L2 | 1747.4 | 767.1 | texte | mot 'L2'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2262.9 | 767.5 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2361.2 | 775.4 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2361.2 | 711.7 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2262.9 | 711.7 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2262.9 | 648.1 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2361.2 | 648.1 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2361.2 | 584.4 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2262.9 | 584.4 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2262.9 | 520.8 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3 | 2361.2 | 520.8 | texte | mot 'L3'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3A | 2174.7 | 509.5 | texte | mot 'L3A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3A | 2174.7 | 569.3 | texte | mot 'L3A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3A | 2036.3 | 509.3 | texte | mot 'L3A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L3A | 2034.4 | 555.0 | texte | mot 'L3A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4A | 2105.2 | 515.4 | texte | mot 'L4A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4A | 2105.2 | 568.2 | texte | mot 'L4A'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2052.2 | 622.2 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2052.2 | 675.1 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2052.2 | 727.9 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2052.2 | 780.8 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2155.9 | 780.8 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2155.9 | 727.9 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2155.9 | 675.1 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire L4 | 2155.9 | 622.2 | texte | mot 'L4'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 779.2 | 1353.0 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 961.8 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 888.5 | 1019.1 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 1390.3 | 1019.1 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 1892.0 | 1019.1 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 2393.7 | 1019.1 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 888.5 | 1926.5 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 1390.3 | 1926.5 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 1892.0 | 1926.5 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Projecteur P1 | 2393.7 | 1926.5 | texte | mot 'P1'
E201 | E201_ADD | Luminaire R2 | 1999.3 | 562.8 | texte | mot 'R2'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1657.0 | 503.6 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1660.1 | 547.4 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1660.1 | 591.3 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1660.1 | 633.6 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1660.1 | 685.4 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1660.1 | 737.9 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1694.7 | 780.0 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1833.1 | 506.7 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1883.6 | 506.7 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Luminaire A1 | 1961.8 | 514.5 | texte | mot 'A1'
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer | 1780.6 | 789.1 | texte | mot 'Z2'
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | 2044.0 | 797.4 | texte | mot 'Z1'
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | 2261.0 | 787.9 | texte | mot 'Z1'
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | 1794.6 | 505.1 | texte | mot 'Z1'
E201 | E201_ADD | Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer | 2090.9 | 505.3 | texte | mot 'Z1'
E201 | E201_ADD | Luminaire L1 | 1747.5 | 576.9 | texte | mot 'L1'
E201 | E201_ADD | Luminaire R2 | 1844.2 | 577.3 | texte | mot 'R2'
E201 | E201_ADD | Luminaire R2 | 1895.7 | 577.3 | texte | mot 'R2'
E201 | E201_ADD | Luminaire R2 | 1947.0 | 577.3 | texte | mot 'R2'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 779.2 | 1569.3 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1007.3 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 961.8 | 1741.8 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1006.6 | 1353.0 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire mural M1 | 1603.4 | 658.1 | texte | mot 'M1'
E201 | E201_ADD | Poste BT double (a/b) | 2029.4 | 791.3 | texte | mot '3a'
E201 | E201_ADD | Poste BT double (a/b) | 2134.3 | 509.5 | texte | mot '3a'
E201 | E201_ADD | Poste BT double (a/b) | 2240.1 | 795.3 | texte | mot 'c'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1180.1 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1240.0 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1180.1 | 1741.8 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1240.0 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1409.7 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1469.7 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1409.7 | 1741.8 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1469.7 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1612.1 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1612.1 | 1741.8 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1814.5 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2044.1 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2262.4 | 1181.1 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1754.5 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1984.2 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2217.6 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2444.9 | 1352.5 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2444.9 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2217.6 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1984.2 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1754.5 | 1568.7 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 1815.7 | 1740.6 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2045.4 | 1740.6 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire suspendu R1 | 2263.7 | 1740.6 | texte | mot 'R1'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1749.3 | 856.9 | texte | mot 'R3'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1749.3 | 935.7 | texte | mot 'R3'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1850.9 | 856.9 | texte | mot 'R3'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1850.9 | 935.7 | texte | mot 'R3'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1952.7 | 856.9 | texte | mot 'R3'
E201 | E201_ADD | Luminaire R3 | 1952.7 | 935.7 | texte | mot 'R3'
E301 | E301_ADD | Cabinet de mesurage HQ | 2063.6 | 510.6 | texte | mot 'HQ'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1674.6 | 503.0 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1830.0 | 527.0 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1885.0 | 526.9 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1965.0 | 503.1 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 2020.8 | 578.2 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 2193.4 | 502.9 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1932.8 | 806.2 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1679.7 | 806.2 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Relais triac RT | 1642.2 | 690.9 | texte | mot 'RT'
E301 | E301_ADD | Prise double USB | 1922.1 | 616.9 | texte | mot 'USB'
E301 | E301_ADD | Prise double USB | 1998.2 | 656.5 | texte | mot 'USB'
E301 | E301_ADD | Prise DDFT fontaine réfrigérée | 1821.1 | 616.9 | texte | mot 'FR'
E301 | E301_ADD | Raccordement PECR | 2151.0 | 570.1 | texte | mot 'PECR'
E301 | E301_ADD | Raccordement chauffe-eau CE (36 kW) | 2254.8 | 460.4 | texte | mot 'CE'
E301 | E301_ADD | Raccordement chauffe-eau CE (36 kW) | 2254.8 | 492.2 | texte | mot 'CE'
E301 | E301_ADD | Raccordement chauffe-eau CE (36 kW) | 2253.5 | 603.7 | texte | mot 'CE'
E301 | E301_ADD | Raccordement ECH | 1682.1 | 585.9 | texte | mot 'ECH'
E301 | E301_ADD | Raccordement VC | 1666.5 | 657.2 | texte | mot 'VC'
E301 | E301_ADD | Raccordement ventilateur VE | 2069.6 | 638.9 | texte | mot 'VE'
E301 | E301_ADD | Raccordement ventilateur VE | 2338.2 | 645.3 | texte | mot 'VE'
E301 | E301_ADD | Raccordement ventilateur VE | 2039.7 | 559.8 | texte | mot 'VE'
E301 | E301_ADD | Raccordement ventilateur VE | 2254.8 | 579.9 | texte | mot 'VE'
E301 | E301_ADD | Raccordement COND | 2471.1 | 685.4 | texte | mot 'COND'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 1672.8 | 768.1 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 1770.0 | 749.5 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 1680.6 | 696.0 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 1620.6 | 551.4 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Aérotherme mural A15 | 1819.5 | 455.4 | texte | mot 'A15'
E301 | E301_ADD | Aérotherme mural A15 | 1816.5 | 867.6 | texte | mot 'A15'
E301 | E301_ADD | Aérotherme mural A15 | 2148.7 | 454.9 | texte | mot 'A15'
E301 | E301_ADD | Aérotherme plafond T15 | 2247.4 | 646.2 | texte | mot 'T15'
E301 | E301_ADD | Aérotherme plafond T4 | 2462.3 | 797.7 | texte | mot 'T4'
E301 | E301_ADD | Plinthe B10 | 1682.5 | 454.9 | texte | mot 'B10'
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 1842.7 | 454.9 | texte | mot 'B5'
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 1873.8 | 453.8 | texte | mot 'B5'
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 1965.5 | 454.9 | texte | mot 'B5'
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 2014.7 | 454.9 | texte | mot 'B5'
E301 | E301_ADD | Plinthe B5 | 2193.9 | 454.6 | texte | mot 'B5'
E301 | E301_ADD | Plinthe B25 | 1904.2 | 867.6 | texte | mot 'B25'
E301 | E301_ADD | Plinthe B12 | 1667.5 | 867.6 | texte | mot 'B12'
E301 | E301_ADD | Plinthe B12 | 1586.4 | 781.4 | texte | mot 'B12'
E301 | E301_ADD | Plinthe B15 | 1586.4 | 675.4 | texte | mot 'B15'
E301 | E301_ADD | Raccordement DEV | 2169.4 | 793.3 | texte | mot 'DEV'
E301 | E301_ADD | Raccordement VA | 2300.6 | 495.0 | texte | mot 'VA'
E301 | E301_ADD | Raccordement VA | 2096.6 | 600.9 | texte | mot 'VA'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 2343.2 | 510.8 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 2271.8 | 543.3 | texte | mot 'SE'
E301 | E301_ADD | Raccordement serpentin SE | 2105.9 | 552.5 | texte | mot 'SE'
T201 | T201 | Panneau de contrôle d'accès PCA | 2017.7 | 643.6 | texte | mot 'PCA'
T201 | T201 | Cabinet mural télécom — fourni par autres | 2044.5 | 665.5 | texte | mot 'CAB'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1733.4 | 576.5 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1812.7 | 575.0 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1986.0 | 673.4 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 2076.5 | 633.8 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 2124.4 | 575.0 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 2157.1 | 633.7 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1733.4 | 834.4 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1813.9 | 881.7 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 2050.7 | 881.7 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 2294.9 | 881.7 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 1748.1 | 576.3 | texte | mot 'CLI'
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 1828.1 | 882.0 | texte | mot 'CLI'
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 2063.9 | 882.0 | texte | mot 'CLI'
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 2308.4 | 882.0 | texte | mot 'CLI'
T201 | T201 | Clavier d'intrusion CLI | 2137.3 | 574.8 | texte | mot 'CLI'
T201 | T201 | Boîte de groupe sécurité BG | 1968.8 | 627.0 | texte | mot 'BG'
T201 | T201 | Panneau de détection d'intrusion PDI | 2025.1 | 668.4 | texte | mot 'PDI'
T201 | T201 | Sortie télécom D | 1726.1 | 846.8 | texte | mot '2D'
T201 | T201 | Sortie télécom D | 1725.3 | 703.9 | texte | mot '2D'
T201 | T201 | Sortie télécom CB | 2350.2 | 874.4 | texte | mot '2CB'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 1640.1 | 583.5 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 1756.9 | 675.6 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 1648.4 | 787.4 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 1639.2 | 873.1 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 1990.7 | 874.4 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom WF | 1870.9 | 772.1 | texte | mot 'WF'
T201 | T201 | Sortie télécom WF | 2201.8 | 873.5 | texte | mot 'WF'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 2417.3 | 582.9 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom WF | 1042.2 | 1106.4 | texte | mot 'WF'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 730.7 | 1457.9 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Sortie télécom VS | 2524.9 | 1458.9 | texte | mot 'VS'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1722.4 | 812.6 | texte | mot 'P-101'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1781.4 | 907.3 | texte | mot 'P-EXT-02'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 2031.5 | 907.3 | texte | mot 'P-EXT-03'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 2261.4 | 907.7 | texte | mot 'P-EXT-05'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1781.3 | 548.4 | texte | mot 'P-EXT-01'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 2103.8 | 550.8 | texte | mot 'P-EXT-06'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1740.7 | 595.2 | texte | mot 'P-103'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1933.9 | 629.1 | texte | mot 'P-106'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 1963.4 | 663.3 | texte | mot 'P-107'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 2095.6 | 655.3 | texte | mot 'P-109'
T201 | T201 | Porte contrôlée | 2149.4 | 655.3 | texte | mot 'P-110'
T201 | T201 | Sortie télécom CB | 2211.4 | 581.5 | texte | mot 'CB'
T201 | T201 | Sortie télécom CB | 1685.9 | 600.6 | texte | mot '2CB'
T201 | T201 | Sortie télécom CA | 2027.1 | 628.8 | texte | mot 'CA'
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 1698 | 529 | visuel | conciergerie 103
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 1702 | 645 | visuel | entrepôt 102
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 1790 | 652 | visuel | vestiaire 100 ouest
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 1698 | 756 | visuel | bureau 101
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 1967 | 652 | visuel | vestiaire 100 est
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 2062 | 545 | visuel | salle électrique 109
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 2164 | 545 | visuel | salle d'entrée d'eau 110
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 2114 | 673 | visuel | garage Zamboni 108
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 2325 | 549 | visuel | salle mécanique 111 nord
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée | 2321 | 756 | visuel | salle mécanique 111 sud
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée de conduit (note 2) | 1711 | 521 | visuel | flèche note 2 (volet coupe-feu) conciergerie
E201 | E201_ADD | Détecteur de fumée de conduit (note 2) | 1742 | 510 | visuel | flèche note 2 (volet coupe-feu) corridor
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 1745 | 601 | visuel | corridor entrée
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 1748 | 801 | visuel | sortie vestiaire sud-ouest
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 1923 | 596 | visuel | vestiaire
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 2018 | 770 | visuel | vestiaire est
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 2136 | 545 | visuel | garage Zamboni
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 2230 | 747 | visuel | garage Zamboni est
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage double | 2416 | 514 | visuel | salle mécanique
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage simple | 1828 | 548 | visuel | W.C. 104
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage simple | 1876 | 548 | visuel | W.C. 105
E201 | E201_ADD | Tête d'éclairage simple | 1979 | 548 | visuel | W.C. 106
E201 | E201_ADD | Accumulateur AUBX | 2055 | 592 | visuel | 72W circuit 48(200) salle électrique
E201 | E201_ADD | Prise hauteur spéciale | 2068 | 590 | visuel | prise rouge (sécurité) accolée à l'accumulateur AUBX
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 1731 | 503 | visuel | conciergerie 103 (WST-C-3D au schéma)
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 1837 | 553 | visuel | W.C. 104
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 1885 | 552 | visuel | W.C. 105
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 1958 | 552 | visuel | W.C. 106
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 1983 | 564 | visuel | dépôt 107 (absent du schéma E-003)
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 2074 | 560 | visuel | salle électrique 109
E201 | E201_ADD | Interrupteur basse tension | 2152 | 563 | visuel | salle d'entrée d'eau 110 (absent du schéma E-003)
E201 | E201_ADD | Gradateur basse tension | 1643 | 711 | visuel | entrepôt 102
E201 | E201_ADD | Gradateur basse tension | 1730 | 755 | visuel | bureau 101
E201 | E201_ADD | Gradateur basse tension | 1825 | 567 | visuel | vestiaire 100 porte nord
E201 | E201_ADD | Gradateur basse tension | 1832 | 807 | visuel | vestiaire 100 porte sud
E201 | E201_ADD | Interrupteur unipolaire | 1823 | 807 | visuel | à côté du poste manuel sortie sud vestiaire
E201 | E201_ADD | Panneau de contrôle P1 (note 1) | 1727 | 806 | visuel | symbole gradateur BT désigné par la note 1 (panneau de contrôle des P1)
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 1662 | 529 | visuel | conciergerie 40(200)
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 2013 | 639 | visuel | 46(200)
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 2014 | 741 | visuel | 41(200) vestiaire
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 2211 | 638 | visuel | 41(200) salle d'entrée d'eau
E301 | E301_ADD | Prise DDFT | 2211 | 747 | visuel | 46(200) garage
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 1674 | 544 | visuel | 44(200)
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 1644 | 724 | visuel | 12(200) bureau
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 1715 | 805 | visuel | 12(200) bureau
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 2021 | 591 | visuel | 24(200) salle électrique (rangée de 5)
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 2032 | 591 | visuel | 45(200) salle électrique
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 2042 | 591 | visuel | 45(200) salle électrique
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 2053 | 591 | visuel | 38(200) salle électrique
E301 | E301_ADD | Prise double 15A | 2064 | 591 | visuel | 38(200) salle électrique
E301 | E301_ADD | Prise au plafond | 1715 | 575 | visuel | 44(200)
E301 | E301_ADD | Prise au plafond | 1730 | 681 | visuel | 44(200)
E301 | E301_ADD | Prise au plafond | 1730 | 754 | visuel | 12(200)
E301 | E301_ADD | Prise au plafond | 2128 | 713 | visuel | 19(200) porte de garage
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 1728 | 627 | visuel | 37(200) aiguisage de patins
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 2070 | 563 | visuel | 39(200) salle électrique
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 2157 | 552 | visuel | 20(200) salle d'entrée d'eau
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 2232 | 549 | visuel | 42(200)
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 2227 | 735 | visuel | 42(200) garage
E301 | E301_ADD | Prise au-dessus du comptoir | 2413 | 664 | visuel | 42(200) salle mécanique
E301 | E301_ADD | Prise 15/20A (5-20R) | 1743 | 716 | visuel | 43(200)
E301 | E301_ADD | Prise 15/20A (5-20R) | 1921 | 595 | visuel | 43(200) vestiaire
E301 | E301_ADD | Prise 15/20A (5-20R) | 2073 | 604 | visuel | 29(200) entretien garage
E301 | E301_ADD | Prise DDFT intempéries | 2051 | 827 | visuel | 51(200) extérieur sud
E301 | E301_ADD | Prise DDFT intempéries | 2130 | 477 | visuel | 51(200) extérieur nord
E301 | E301_ADD | Prise DDFT intempéries | 2434 | 719 | visuel | 51(200) enclos extérieur 112
E301 | E301_ADD | Sèche-mains | 1859 | 520 | visuel | W.C. 104 (cédule cct 49)
E301 | E301_ADD | Sèche-mains | 1908 | 520 | visuel | W.C. 105 (cédule cct 52)
E301 | E301_ADD | Sèche-mains | 1974 | 551 | visuel | W.C. 106 (cédule cct 47)
E301 | E301_ADD | Panneau RC-PDNO-600 | 2026 | 515 | visuel | salle électrique 109
E301 | E301_ADD | Panneau RC-PSNO-200 | 2075 | 531 | visuel | salle électrique 109
E301 | E301_ADD | Transformateur RC-TRNO-600 | 2027 | 546 | visuel | salle électrique 109 (mot T)
E301 | E301_ADD | Interrupteur de sûreté 600A | 2045 | 497 | visuel | 600A SF
E301 | E301_ADD | Interrupteur de sûreté 600A | 2078 | 511 | visuel | 600A F:600A (entrée)
E301 | E301_ADD | Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération) | 2415 | 569 | visuel | salle mécanique 111 (apparié à la ligne réfrigération de la cédule)
E301 | E301_ADD | Barre de mise à la terre | 2076 | 548 | visuel | barre verte salle électrique
E301 | E301_ADD | Boîtier Camlock 200A | 2405 | 825 | visuel | 53-55-57(200) mur extérieur sud
E301 | E301_ADD | Interrupteur unipolaire | 2208 | 778 | visuel | interrupteur manuel du moteur DEV-01 garage
E102 | E102 | Puits de tirage | 1124 | 1021 | visuel | PUITS DE TIRAGE - 1
E102 | E102 | Puits de tirage | 1921 | 1058 | visuel | PUITS DE TIRAGE - 2
E102 | E102 | Boîtier borne de recharge future | 1757 | 1403 | visuel | Synertech 12x12x6 (note)
E102 | E102 | Poteau client — fourni par autres | 619 | 486 | visuel | liaison aérosouterraine; emplacement à coordonner
E002 | E002_ADD | Raccordement réfrigération de la glace | 1050 | 1727 | visuel | cédule RC-PDNO-600 cct 12-14-16 350A-3P; sectionneur 400A SF relevé sur E301_ADD
E002 | E002_ADD | Raccordement régulation | 1880 | 1998 | visuel | cédule RC-PSNO-200 cct 54 RÉGULATION
E002 | E002_ADD | Raccordement régulation | 1880 | 2011 | visuel | cédule RC-PSNO-200 cct 56 RTÉGULATION (coquille)
E002 | E002_ADD | Raccordement RCFFM — à confirmer | 1270 | 2038 | visuel | cédule RC-PSNO-200 cct 59 RCFFM
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1813.0 | 682.3 | visuel | conciergerie 103
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 2326.4 | 746.8 | visuel | entrepôt 102
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1813.0 | 986.2 | visuel | bureau 101
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 2326.4 | 1050.8 | visuel | vestiaire 100
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1813.0 | 1290.2 | visuel | W.C. 104
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 2215.6 | 1354.9 | visuel | W.C. 105
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1813.0 | 1594.2 | visuel | W.C. 106
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 2215.6 | 1658.8 | visuel | salle électrique 109
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 962.8 | 682.3 | visuel | garage Zamboni 108
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 836.1 | 682.3 | visuel | garage Zamboni 108
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1077.1 | 986.2 | visuel | salle mécanique 111
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 950.3 | 986.2 | visuel | salle mécanique 111
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 1082.8 | 1290.2 | visuel | éclairage extérieur M1
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 349.6 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 470.6 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 591.5 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 712.5 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 833.3 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1 | 954.3 | 1594.2 | visuel | éclairage patinoire
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2069.2 | 826.8 | visuel | conciergerie
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2582.4 | 891.3 | visuel | entrepôt
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2069.2 | 1130.7 | visuel | bureau
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2917.6 | 1195.3 | visuel | vestiaire
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 1983.6 | 1434.7 | visuel | W.C. 104
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2386.2 | 1499.4 | visuel | W.C. 105
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 1983.6 | 1738.6 | visuel | W.C. 106
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 2471.7 | 1803.3 | visuel | salle électrique
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 547.9 | 826.9 | visuel | garage
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 547.9 | 1130.8 | visuel | salle mécanique
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 1046.5 | 1434.8 | visuel | extérieur
E003 | E003_ADD | Terminaison ACC-C-TP | 313.3 | 1738.9 | visuel | patinoire
E003 | E003_ADD | Concentrateur WAH-C-POE-ID | 1557.5 | 536.2 | visuel | salle électrique 109
E003 | E003_ADD | Concentrateur WAH-C-POE-ID | 1369.1 | 536.2 | visuel | salle électrique 109
E003 | E003_ADD | Commutateur PoE GS308PP | 1430.6 | 438.9 | visuel | salle électrique 109
E003 | E003_ADD | Contrôleur de zone WAC2-POE | 1573.9 | 438.4 | visuel | salle électrique 109
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 1714 | 784 | visuel | entrepôt 102
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 1728 | 879 | visuel | bureau 101 / porte P-EXT-02
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 2001 | 879 | visuel | vestiaire / porte P-EXT-03
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 2215 | 881 | visuel | garage / porte P-EXT-05
T201 | T201 | Détecteur de mouvement | 2418 | 881 | visuel | salle mécanique 111
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 1750 | 629 | visuel | note 5
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 1880 | 681 | visuel | note 5 vestiaire
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 1880 | 752 | visuel | note 5 vestiaire
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 1880 | 845 | visuel | note 5 vestiaire
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 2022 | 722 | visuel | note 5 mural
T201 | T201 | Haut-parleur — fourni par autres | 2212 | 828 | visuel | note 5 mural garage
T201 | T201 | Sortie télécom (note) | 1730 | 690 | visuel | note 3 prise pour plaque de contrôle de son tactile
T201 | T201 | Sortie télécom (note) | 1730 | 778 | visuel | note 4 prise pour antenne Bluetooth
T201 | T201 | Sortie contrôle de volume | 1730 | 743 | visuel | entrepôt 102
T201 | T201 | Sortie contrôle de volume | 2215 | 813 | visuel | garage
T201 | T201 | Sortie microphone | 1728 | 733 | visuel | entrepôt 102
T201 | T201 | Barre MALT télécom (note 7) | 2054 | 669 | visuel | sous le cabinet mural salle 109

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
E001 | cartouche=E-001 rév. 0 soumission · remplacée par E001_ADD | remplacee |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 1 | 284
E001_ADD | cartouche=E-001 · ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PAGE FRONTISPICE (rév. 1 ADDENDA ELE-002 2026-03-12) · liste des plans : ajout E-003 SCHÉMA DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE | autre |  | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 1 | 285
E002 | cartouche=E-002 rév. 0 soumission · remplacée par E002_ADD | remplacee |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 2 | 1446
E002_ADD | cartouche=E-002 · ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE LÉGENDE / FICHES DE PANNEAU ET SCHÉMA UNIFILAIRE (rév. 2 ADDENDA ELE-002 2026-03-12) · contient aussi cédules RC-PDNO-600(600) et RC-PSNO-200(200) + unifilaire | legende |  | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 2 | 1509
E002_ADD_2 | cartouche=E-002 rév. 1 ADDENDA ELE-001 · remplacée par E002_ADD (rév. 2 ELE-002) | remplacee |  | Électrique_Addenda ELE-001_Plans.pdf | 1 | 1486
E003_ADD | cartouche=E-003 · ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE SCHÉMA DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE (rév. 0 ADDENDA ELE-002 2026-03-12) · WaveLinx CAT · feuille nouvelle | schema |  | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 3 | 369
E101 | cartouche=E-101 rév. 0 soumission · remplacée par E101_ADD | remplacee |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 3 | 794
E101_ADD | cartouche=E-101 · ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DÉTAILS ET TABLEAUX (rév. 2 ADDENDA ELE-002) · tableaux luminaires et chauffage · échelle NAE | detail |  | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 4 | 1199
E101_ADD_2 | cartouche=E-101 rév. 1 ADDENDA ELE-001 · remplacée par E101_ADD (rév. 2 ELE-002) | remplacee |  | Électrique_Addenda ELE-001_Plans.pdf | 2 | 1124
E102 | cartouche=E-102 · ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PLAN D'IMPLANTATION (rév. 0 soumission) · plan de site 1:200 · non réémis par addenda | plan | 200 | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 4 | 451
E201 | cartouche=E-201 rév. 0 soumission · remplacée par E201_ADD | remplacee |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 5 | 445
E201_ADD | cartouche=E-201 · ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE NIVEAU 1 (rév. 2 ADDENDA ELE-002) | plan | 100 | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 5 | 485
E201_ADD_2 | cartouche=E-201 rév. 1 ADDENDA ELE-001 · remplacée par E201_ADD (rév. 2 ELE-002) | remplacee |  | Électrique_Addenda ELE-001_Plans.pdf | 3 | 448
E301 | cartouche=E-301 rév. 0 soumission · remplacée par E301_ADD | remplacee |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 6 | 400
E301_ADD | cartouche=E-301 · ÉLECTRICITÉ SERVICES NIVEAU 1 (rév. 2 ADDENDA ELE-002) | plan | 100 | ELectrique_Addenda ELE-002_Plans.pdf | 6 | 407
E301_ADD_2 | cartouche=E-301 rév. 1 ADDENDA ELE-001 · remplacée par E301_ADD (rév. 2 ELE-002) | remplacee |  | Électrique_Addenda ELE-001_Plans.pdf | 4 | 400
T000 | cartouche=T-000 · TÉLÉCOMMUNICATION CÂBLAGE STRUCTURÉ PAGE FRONTISPICE (rév. 0) | autre |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 7 | 270
T001 | cartouche=T-001 · TÉLÉCOMMUNICATION CÂBLAGE STRUCTURÉ LÉGENDE (rév. 0) | legende |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 8 | 1002
T100 | cartouche=T-100 · TÉLÉCOMMUNICATION CÂBLAGE STRUCTURÉ DÉTAILS ET SCHÉMA (rév. 0) · NAE | detail |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 9 | 538
T101 | cartouche=T-101 · TÉLÉCOMMUNICATION CÂBLAGE STRUCTURÉ DÉTAILS ET SCHÉMA (rév. 0) · élévations de portes / quincaillerie électrifiée | detail |  | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 10 | 532
T201 | cartouche=T-201 · TÉLÉCOMMUNICATION CÂBLAGE STRUCTURÉ NIVEAU 1 (rév. 0) | plan | 100 | Électrique_Plans pour soumission.pdf | 11 | 548

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1715 (Parc Lionel-Groulx, chalet, patinoire et stationnement)
Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet et la question ou la décision prise.
## Addendas et périmètre documentaire
- **R-001** · E-001/E-002/E-101/E-201/E-301 · Addendas. Deux addendas reçus : ELE-001 (2026-03-02, 4 feuilles) et ELE-002 (2026-03-12, 6 feuilles). ELE-002 réémet toutes les feuilles d'ELE-001 (cartouches rév. 1 + rév. 2), donc **seules les feuilles ELE-002 sont relevées**. Les versions de base (E001, E002, E101, E201, E301) et ELE-001 (E002_ADD_2, E101_ADD_2, E201_ADD_2, E301_ADD_2) sont classées `remplacee`. Aucune comparaison tuile par tuile entre versions n'a été faite : on a relevé directement la dernière version. Les nuages de révision visibles sur ELE-002 : E-201 (conciergerie 103 : détecteurs de conduit (note 2), RA ; bureau 101 : panneau P1 (note 1) ; W.C. 105), E-301 (bureau 101 SE-01/02/03 et prises ; salle mécanique SE-05/06, CE-01/02), E-101 (tableau des luminaires : lignes A1, L1, P1, R1, R3 ; détails G et H), E-002 (cédules des deux panneaux), E-001 (ajout de la feuille E-003).
- **R-002** · Addendas · Seuls les **plans** des addendas ont été reçus. Les textes d'addenda (devis, questions/réponses) ne font pas partie du dossier : tout changement qu'ils apportent hors des plans n'est pas reporté.
- **R-003** · E-102 · Le plan d'implantation n'a été réémis par aucun addenda : c'est la version de soumission (rév. 0) qui est relevée.
- **R-004** · E-003 · Feuille nouvelle (ELE-002, rév. 0) : le schéma WaveLinx CAT est relevé sur E-003. Les composantes sans symbole au plan (contrôleurs RSP, terminaisons, concentrateurs, commutateur PoE, WAC2) y sont comptées. Les postes muraux (WST) et les détecteurs (OSC) sont comptés **sur E-201**, pas sur le schéma, pour ne pas les compter deux fois.
- **R-005** · Général · Aucun export Plan Expert de l'estimateur n'a été fourni (dossier `estimateur/` vide) : aucun fichier `comparaison-estimateur.md` n'a été produit.
## Éclairage et secours (E-201)
- **R-006** · E-201 · Indicateurs d'issue **Z1 (4) et Z2 (1)** : les types Z1/Z2 n'apparaissent pas dans le tableau des luminaires d'E-101. Ils sont relevés sous « à confirmer ». Z1 = symbole mural, Z2 = symbole au plafond (légende E-002).
- **R-007** · E-201 · Un seul accumulateur **AUBX (72 W)** pour 7 têtes doubles et 3 têtes simples. À vérifier : autonomie et capacité (devis). Une prise rouge « hauteur spéciale » accolée à l'AUBX (circuit sécurité) est relevée sur E-201 ; elle n'est pas dessinée sur E-301.
- **R-008** · E-201 · Détecteurs de fumée **de conduit** (note 2, volets coupe-feu), 2 unités : la fourniture relève peut-être de la division mécanique. Le raccordement est compté ; la fourniture est à confirmer.
- **R-009** · E-201 · Projecteurs **P1 (8)** RGBW sur colonnes, contrôle DMX : le symbole désigné par la note 1 (bureau 101) est compté comme « Panneau de contrôle P1 ». Les composantes DMX (décodeurs, câblage) ne sont pas détaillées aux plans.
- **R-010** · E-201 / E-003 · Commandes basse tension. Au plan : 3 paires d'interrupteurs étiquetées 3a/3b (×2) et c/d, soit une marque par paire (= un WST-C-3), plus 7 interrupteurs BT simples, 4 gradateurs BT et 1 panneau P1. Au schéma E-003 : 13 postes WST (3× WST-C-3, 5× WST-C-3D, 4× WST-C-1, 1× WST-C-5D). Le dépôt 107 et la salle d'entrée d'eau 110 ont un interrupteur au plan mais aucun poste au schéma. Le WST-C-5D (éclairage patinoire) n'a pas de symbole distinct au plan. Le type (WaveLinx ou 120 V) est à confirmer pour ces trois emplacements.
- **R-011** · E-201 / E-003 · Détecteurs de présence : 11 au plan (étiquette D, avec la salle 110) contre 10 OSC au schéma. Le plan fait foi. L'écart porte sur la salle 110.
- **R-012** · E-201 · Un interrupteur unipolaire 120 V (symbole sans cercle) est dessiné à côté du poste manuel de la sortie sud du vestiaire (1823, 807). Il n'est pas expliqué par une note : sa fonction est à confirmer.
- **R-013** · E-201 · Bulles d'axes « D » et « F » (597, 1196 / 597, 1570) : faux positifs retirés. Les deux « F » accompagnés d'un triangle sont relabellisés « Klaxon alarme incendie ». Les 5 autres « F » sont des postes manuels.
## Services (E-301) et cédules (E-002)
- **R-014** · E-301 · Équipements mécaniques : le symbole (moteur, C/E, serpentin) et l'étiquette (VE, VA, VC, ECH, PECR, COND, DEV, CE, SE) désignent le même appareil. **Une seule marque par étiquette.** Les boîtes « C/E » (3) sont reliées aux étiquettes CE-01/02/03 (36 kW, 60A-3P) et ne sont pas comptées séparément. La désignation « chauffe-eau » est tirée de la légende C/E et reste à confirmer avec la division mécanique.
- **R-015** · E-301 · Aucun sectionneur local n'est dessiné aux moteurs et serpentins (sauf 400A SF réfrigération et interrupteur manuel DEV-01). Sectionneurs requis par le code et non montrés : à confirmer au devis.
- **R-016** · E-002 · **Système de réfrigération de la glace** (350A-3P, cct 12-14-16 RC-PDNO-600) : le raccordement est compté sur la cédule E-002. Le sectionneur **400A SF** est compté sur E-301 (salle mécanique 111). C'est un appariement, pas un double compte.
- **R-017** · E-002 · Circuits **RÉGULATION** (cct 54) et **RTÉGULATION** (cct 56, coquille) : 2 raccordements sans emplacement au plan. Ils sont comptés sur la cédule.
- **R-018** · E-002 · Circuit **RCFFM** (cct 59, 15 A) : équipement non identifié. Relevé « à confirmer ».
- **R-019** · E-301 · Les symboles « prise DDFT » dessinés avec un trait horizontal (1662,529 / 2013,639 / 2014,741 / 2211,638 / 2211,747) sont classés **Prise DDFT**. La variante « au-dessus du comptoir » n'existe pas en DDFT dans la légende : à confirmer. Les prises « comptoir » tournées (⊕ avec trait) sont classées « Prise au-dessus du comptoir ».
- **R-020** · E-301 · Deux interrupteurs de sûreté 600 A (600A F:600A à l'entrée, 600A SF entre le mesurage HQ et RC-PDNO-600) sont relevés sous le même libellé. La barre de MALT est relevée sur E-301. La prise de terre (électrode) est traitée en R-024.
- **R-021** · E-301 · Boîtier Camlock 200 A (note + cédule cct 53-55-57) : 1 unité comptée.
## Site (E-102) et linéaires
- **R-022** · E-102 · **Poteau client** (liaison aérosouterraine) : relevé « fourni par autres ». Son emplacement est à coordonner au chantier.
- **R-023** · E-102 · Boîtier Synertech pour **borne de recharge future** : seul le boîtier est compté. Aucune borne n'est prévue.
- **R-024** · E-101 · Détail G « prise de terre artificielle » et détail H « base de béton pour lampadaire » : le nombre de tiges et les quantités de béton ne sont pas relevés. Les 2 bases des lampadaires D1 sont incluses dans les 2 D1 : **à métrer / à chiffrer par détail**.
- **R-025** · E-102 / T-201 · **Éléments linéaires non métrés** : conduits souterrains (2#10+1#12C C.53 mm vers D1, conduit vide 53 mm avec corde, conduits 35 mm notes 1-2, 21 mm note 3, massif pour fibre), câble CAT5e WaveLinx, conduits de vidéosurveillance 21/27 mm, réseau de crochets en J. Échelles connues (E-102 1:200, T-201 1:100) : **à métrer**.
## Télécommunications (T-201 / T-101)
- **R-026** · T-201 · Selon la note générale D, les équipements d'appel général, de contrôle d'accès et d'intrusion sont **fournis et installés par le client**. Le relevé compte les points (boîtes et conduits). Le PCA est « fourni et installé par l'entrepreneur » (note 2) : lequel, à confirmer. Le PDI est à confirmer. Le cabinet mural et les haut-parleurs sont relevés « fourni par autres ».
- **R-027** · T-201 / T-101 · **Portes contrôlées (11)** : une marque par étiquette de porte. Les composantes par porte (lecteur, gâche, contact, BS, etc.) sont données par les élévations 1 à 5 et le tableau des portes de T-101. Elles **ne sont pas dénombrées une à une** : à compter par groupe de portes si DR fournit les boîtes et conduits.
- **R-028** · T-201 · Les sorties télécom sont comptées par affectation (VS, WF, CB, D, CA), sans distinguer murale, plafond ou hauteur spéciale. Les sorties VS et WF extérieures (colonnes de la patinoire, note 6) comprennent un percement par le client.
- **R-029** · T-201 · Les numéros de note (bulles 1 à 8) et les étiquettes de conduits ne sont pas comptés. La barre MALT télécom (note 7) est comptée, car l'entrepreneur électricien la fournit.
- **R-030** · T-201 · Les faux positifs retirés : bulles d'axes D/F, et PCA/PDI du texte des notes générales (2552, 119/142).