## Résumé
Soumission | Marques | Libellés | Feuilles de plan | Familles
S-1844 | 773 | 89 | 6 | 10

## Par famille
Famille | Quantité
autre | 10
chauffage | 11
commande | 31
demolition | 308
distribution | 16
luminaire | 301
mecanique | 17
prise | 38
secours | 19
telecom | 22

## Par libellé
Libellé | Famille | Quantité | Description | Source (légende)
Applique extérieure AA (bailleur) | autre | 9 | Applique murale extérieure anti-vandale ; note E300 : remplacement des luminaires extérieurs par le bailleur — fourni par autres, non chiffré par DR | E101 légende rangée AA + note E300
BX 4 pi — à confirmer | prise | 1 | BX de 4'-0" de long à 12 po du sol (N., PA 40) — usage non précisé | E200 note au plan
Batterie U6 | secours | 1 | Batterie avec 2 phares | E101 légende, rangée U6
Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres) | distribution | 1 | Conduit EMT 3/4 boîte 2x2 en surface centrée entre les fenêtres | E400 note au plan
Boîte de jonction profilé T | luminaire | 5 | Boîte de jonction encastrée au mur pour raccordement des profilés T (quantité à valider au chantier) | E300 note spécifique 1
Boîte de tirage 8x8 | distribution | 5 | Boîte de tirage minimum 8x8 sur conduit EMT 1-1/2 du système de sécurité | E400 notes au plan
Contrôle de volume | telecom | 1 | Contrôle de volume indépendant (H) | E100 légende électrique, colonne 1
Contrôleur NPOD | commande | 2 | Contrôleur graphique nPOD Touch LMGS-150 | E101 légende contrôles, rangée NPOD
Descente EMT + boîte 4x4 | distribution | 10 | Conduit EMT 1/2 ou 3/4 avec descente terminée par une boîte 4x4 low profile | E400 notes au plan
Démarreur manuel | mecanique | 1 | Démarreur manuel 120 V avec protection thermique pour pompe de recirculation | E100 tableau CVC + E200 note
Démo appareil prises/services (E.D.) | demolition | 82 | Équipement existant à démanteler (prises BX télécom thermostats) — un par étiquette E.D. | E200D
Démo carré-cercle — à classer | demolition | 7 | Symbole carré avec cercle existant en rouge (démolition) sans légende | E300D visuel
Démo enseigne de sortie | demolition | 1 | Enseigne de sortie existante (AR) à démanteler | E300D visuel
Démo interrupteur | demolition | 2 | Interrupteur existant à démanteler | E300D visuel
Démo luminaire A1 | demolition | 7 | Luminaire existant type A1 à démanteler | E300D
Démo luminaire A2 | demolition | 1 | Luminaire existant type A2 à démanteler | E300D
Démo luminaire C | demolition | 32 | Luminaire existant type C (sur rail) à démanteler | E300D
Démo luminaire C1 | demolition | 3 | Luminaire existant type C1 à démanteler | E300D
Démo luminaire D1 | demolition | 3 | Luminaire existant type D1 à démanteler | E300D
Démo luminaire D2 | demolition | 4 | Luminaire existant type D2 à démanteler | E300D
Démo luminaire E | demolition | 1 | Luminaire existant type E à démanteler | E300D
Démo luminaire FS | demolition | 3 | Luminaire existant type FS à démanteler | E300D
Démo luminaire H | demolition | 34 | Luminaire existant type H à démanteler | E300D
Démo luminaire J | demolition | 10 | Luminaire existant type J à démanteler | E300D
Démo luminaire M | demolition | 2 | Luminaire existant type M à démanteler | E300D
Démo luminaire R | demolition | 32 | Luminaire existant type R à démanteler | E300D
Démo luminaire S2 | demolition | 9 | Luminaire existant type S2 à démanteler | E300D
Démo luminaire W | demolition | 18 | Luminaire linéaire existant type W (entrepôt) à démanteler | E300D
Démo luminaire sans type | demolition | 6 | Luminaire existant sans étiquette de type | E300D visuel
Démo phare d'urgence | demolition | 3 | Phare d'urgence existant à démanteler | E300D visuel
Démo projecteur sur rail | demolition | 27 | Projecteur existant sur rail sans étiquette de type | E300D visuel
Démo rail existant | demolition | 21 | Rail d'éclairage existant à démanteler (une étiquette L.: longueur) | E300D
Détecteur WSXA | commande | 6 | Détecteur de présence mural double technologie sans gradation | E101 légende contrôles, rangée WSXA
Détecteur WSXA-G | commande | 4 | Détecteur de présence mural double technologie avec gradation | E101 légende contrôles, rangée WSXA-G
Encastré B-B | luminaire | 2 | Projecteur encastré 6 po Eralux blanc | E101 légende, rangée B
Enseigne sortie U1 | secours | 3 | Enseigne sortie décorative universelle (aire de vente) | E101 légende, rangée U1
Enseigne sortie U9 | secours | 1 | Enseigne sortie standard (entrepôt) | E101 légende, rangée U9
Enseigne sortie — type à confirmer | secours | 1 | Enseigne de sortie suspendue sans étiquette de type | E300 visuel
Haut-parleur suspendu SN | telecom | 9 | Haut-parleur suspendu noir TOA Q-PE-304BK (sortie et raccordement) | E100 légende électricité, haut-parleurs
Interrupteur NPODMA | commande | 3 | Interrupteur/gradateur programmable réseau LMSW-211 | E101 légende contrôles, rangée NPODMA
Linéaire O8-N | luminaire | 2 | Système linéaire continu 3GLIGHTING noir 8 pi | E101 légende, rangée O(X)-N
Linéaire S20-N | luminaire | 5 | Système linéaire continu AXIS noir 20 pi suspendu | E101 légende, rangée S(X)
Linéaire sans étiquette — à classer | luminaire | 1 | Segment linéaire vert sans type au plan | E300 visuel
Minuterie évacuation | mecanique | 1 | Minuterie pour système d'évacuation (fournie par CVCA) — raccordée par l'électricien au ventilateur VE-02 | E100 légende électrique + note E200
Mise en route nLight (forfait) | commande | 1 | Démarrage prix fixe par succursale (Franklin Empire) | E101 légende contrôles, dernière ligne
Panneau P1 | luminaire | 4 | Panneau DEL 2x2 suspendu sur câbles (Stanpro) | E101 légende, rangée P1
Panneau P2 | luminaire | 31 | Panneau DEL 2x4 suspendu sur câbles (Stanpro) | E101 légende, rangée P2
Phare double U2 | secours | 7 | Phare double décoratif 12 V | E101 légende, rangée U2
Phare simple U3 | secours | 6 | Phare simple décoratif 12 V | E101 légende, rangée U3
Plinthe électrique | chauffage | 5 | Plinthe électrique OFM Ouellet (1050/750/1200 W) | E100 légende électrique, dernière rangée
Prise 30A L5-30R (UPS) | prise | 1 | Prise simple 30 A verrouillable L5-30R pour cabinet informatique (TL) | E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex 15A | prise | 16 | Prise de courant duplex 15 A 120 V | E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex BX caisse | prise | 11 | Prise duplex au bout d'un BX libre de 24 po (symbole encadré) — comptoirs-caisses | E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex affleurement plancher | prise | 1 | Boîte de sortie à affleurement dans la dalle avec duplex 15 A (Legrand 880) | E100 légende électrique, colonne 1 + note E200
Prise duplex circuit indépendant | prise | 4 | Prise duplex 15 A 120 V sur circuit indépendant (demi-cercle plein) | E100 légende électrique, colonne 1
Prise existante relocalisée | prise | 4 | Prise existante relocalisée (R.) | E100 abréviations + E200
Profilé T | luminaire | 20 | Profilé aluminium DEL T (Rotechled), 1 segment par étiquette ; longueur au pied au plan | E101 légende, rangée T
Projecteur D3-N | luminaire | 102 | Projecteur sur rail noir TH 5021 (Satco/Juno) | E101 légende, rangée D3
Projecteur D3-NT1 | luminaire | 21 | Projecteur sur rail noir avec tige TEW-12IN | E101 légende, rangée D3
Projecteur D4-N | luminaire | 27 | Projecteur wall wash sur rail noir ATF7250-90 | E101 légende, rangée D4
Projecteur D4-NT1 | luminaire | 22 | Projecteur wall wash sur rail noir avec tige TEBL-12IN | E101 légende, rangée D4
Raccordement boîte à volume BV-01 | mecanique | 1 | Boîte à volume d'air variable BV-01 — raccordement | E100 tableau CVC + E102 PA (M) circuit 16
Raccordement chauffe-eau CE-1 | mecanique | 1 | Chauffe-eau CE-1 — raccordement (fourniture par le bailleur) | E200 note + E102 PA (M) circuit 78
Raccordement pompe PR-1 | mecanique | 1 | Pompe de recirculation PR-1 — boîte de jonction et raccordement | E200 note + E102 PA (M) circuit 40
Raccordement serpentin SE | mecanique | 2 | Serpentin de chauffage électrique SE-01/SE-02 1 kW — fourni par CVAC et raccordé par l'électricien | E100 tableau CVC + E102 PA (M) circuit 82/84
Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer | mecanique | 1 | Étiquette VE 01 dans la salle électrique sans symbole d'appareil | E200 visuel
Raccordement ventilateur VE-02 | mecanique | 1 | Ventilateur VE-02 au toit contrôlé par minuterie — à raccorder | E201 note + E102 PA (M) circuit 12
Raccordement volet motorisé | mecanique | 1 | Nouveau volet motorisé dans conduit E.M. — raccordement | E200 note + E102 PA (M) circuit 70
Rail R12-NS | luminaire | 23 | Rail noir suspendu 12 pi avec alimentation de bout | E101 légende, rangée R(X)
Rail R4-NS | luminaire | 5 | Rail noir suspendu 4 pi avec alimentation de bout | E101 légende, rangée R(X)
Rail R6-NS | luminaire | 4 | Rail noir suspendu 6 pi avec alimentation de bout | E101 légende, rangée R(X)
Rail R8-NS | luminaire | 8 | Rail noir suspendu 8 pi avec alimentation de bout | E101 légende, rangée R(X)
Relais NPP PCD | commande | 3 | Relais secondaire gradation ELV LMAC-131-M | E101 légende contrôles, rangée NPP PCD
Relais NPP16 | commande | 10 | Relais 20 A 0-10 V LMRC-111-20M | E101 légende contrôles, rangée NPP16
Relais NPP20 | commande | 2 | Relais de contrôle pour prise duplex LMRC-211 | E101 légende contrôles, rangée NPP20
Relais basse tension CVC | mecanique | 4 | Relais basse tension (24 V) — raccordé par l'électricien | E100 tableau CVC, rangée 1
Réglette G3 | luminaire | 2 | Réglette 3 pi Stanpro | E101 légende, rangée G3
Réglette G4 | luminaire | 6 | Réglette 4 pi Stanpro | E101 légende, rangée G4
Réglette K3 | luminaire | 3 | Réglette 32 po sous armoire | E101 légende, rangée K3
Sortie conduit dalle télécom | telecom | 5 | Sortie du conduit 1 po dans la dalle pour téléphone et informatique (BX 24 po) | E100 légende électrique, colonne 1
Sortie haut-parleur | telecom | 1 | Boîte de sortie pour raccordement des haut-parleurs (conduit 1 po) | E100 légende électrique, colonne 1
Sortie télécom | telecom | 6 | Boîte de sortie 2x3 encastrée pour câblage informatique-téléphonique | E100 légende électrique, colonne 1
Symbole double cercle cyan — à classer | autre | 1 | Deux petits cercles cyan sans légende | E200 visuel
Sèche-mains SM | mecanique | 2 | Sèche-mains — raccordement | E100 légende électrique + E102 PA (M) circuits 74/76
Thermostat action inversée (raccordement) | mecanique | 1 | Thermostat à action inversée à raccorder au nouveau ventilateur d'évacuation | E200 note au plan
Thermostat existant relocalisé | chauffage | 1 | Thermostat existant relocalisé (R.) | E200
Thermostat programmable (par CVAC) | chauffage | 2 | Thermostat programmable Honeywell — fourni, installé et raccordé par CVAC (non chiffré DR) | E100 légende électrique, colonne 1
Thermostat électricien | chauffage | 3 | Thermostat non programmable STE403NP fourni/installé/raccordé par l'électricien | E100 légende électrique, colonne 1
Troffer J1 | luminaire | 8 | Troffer 2x2 Columbia CLT22 | E101 légende, rangée J1

## Par feuille
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | Quantité
E101 | E101 | Mise en route nLight (forfait) | 1
E200 | E200 | BX 4 pi — à confirmer | 1
E200 | E200 | Contrôle de volume | 1
E200 | E200 | Démarreur manuel | 1
E200 | E200 | Minuterie évacuation | 1
E200 | E200 | Plinthe électrique | 5
E200 | E200 | Prise 30A L5-30R (UPS) | 1
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 16
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 11
E200 | E200 | Prise duplex affleurement plancher | 1
E200 | E200 | Prise duplex circuit indépendant | 4
E200 | E200 | Prise existante relocalisée | 4
E200 | E200 | Raccordement boîte à volume BV-01 | 1
E200 | E200 | Raccordement chauffe-eau CE-1 | 1
E200 | E200 | Raccordement pompe PR-1 | 1
E200 | E200 | Raccordement serpentin SE | 2
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer | 1
E200 | E200 | Raccordement volet motorisé | 1
E200 | E200 | Relais basse tension CVC | 4
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 5
E200 | E200 | Sortie haut-parleur | 1
E200 | E200 | Sortie télécom | 6
E200 | E200 | Symbole double cercle cyan — à classer | 1
E200 | E200 | Sèche-mains SM | 2
E200 | E200 | Thermostat action inversée (raccordement) | 1
E200 | E200 | Thermostat existant relocalisé | 1
E200 | E200 | Thermostat programmable (par CVAC) | 2
E200 | E200 | Thermostat électricien | 3
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 82
E201 | E201 | Raccordement ventilateur VE-02 | 1
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 9
E300 | E300 | Batterie U6 | 1
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 5
E300 | E300 | Contrôleur NPOD | 2
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 6
E300 | E300 | Détecteur WSXA-G | 4
E300 | E300 | Encastré B-B | 2
E300 | E300 | Enseigne sortie U1 | 3
E300 | E300 | Enseigne sortie U9 | 1
E300 | E300 | Enseigne sortie — type à confirmer | 1
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 9
E300 | E300 | Interrupteur NPODMA | 3
E300 | E300 | Linéaire O8-N | 2
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 5
E300 | E300 | Linéaire sans étiquette — à classer | 1
E300 | E300 | Panneau P1 | 4
E300 | E300 | Panneau P2 | 31
E300 | E300 | Phare double U2 | 7
E300 | E300 | Phare simple U3 | 6
E300 | E300 | Profilé T | 20
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 102
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 21
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 27
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 22
E300 | E300 | Rail R12-NS | 23
E300 | E300 | Rail R4-NS | 5
E300 | E300 | Rail R6-NS | 4
E300 | E300 | Rail R8-NS | 8
E300 | E300 | Relais NPP PCD | 3
E300 | E300 | Relais NPP16 | 10
E300 | E300 | Relais NPP20 | 2
E300 | E300 | Réglette G3 | 2
E300 | E300 | Réglette G4 | 6
E300 | E300 | Réglette K3 | 3
E300 | E300 | Troffer J1 | 8
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 7
E300D | E300D | Démo enseigne de sortie | 1
E300D | E300D | Démo interrupteur | 2
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 7
E300D | E300D | Démo luminaire A2 | 1
E300D | E300D | Démo luminaire C | 32
E300D | E300D | Démo luminaire C1 | 3
E300D | E300D | Démo luminaire D1 | 3
E300D | E300D | Démo luminaire D2 | 4
E300D | E300D | Démo luminaire E | 1
E300D | E300D | Démo luminaire FS | 3
E300D | E300D | Démo luminaire H | 34
E300D | E300D | Démo luminaire J | 10
E300D | E300D | Démo luminaire M | 2
E300D | E300D | Démo luminaire R | 32
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 9
E300D | E300D | Démo luminaire W | 18
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 6
E300D | E300D | Démo phare d'urgence | 3
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 27
E300D | E300D | Démo rail existant | 21
E400 | E400 | Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres) | 1
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 5
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 10

## Marques
Feuille (cartouche) | Feuille (fichier) | Libellé | x (pt) | y (pt) | Source | Note
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 521.5 | 1711.1 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 561.1 | 1710.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 464.3 | 1680.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 684.8 | 1923.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 793.9 | 1785.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 813.7 | 1785.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1743.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1729.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1714.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1697.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1672.5 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 858.9 | 1657.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 874.1 | 1628.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 790.7 | 1619.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 816.1 | 1585.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 688.1 | 1708.7 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 691.1 | 1627.5 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 932.2 | 1601.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 932.2 | 1617.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 932.3 | 1729.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1033.3 | 1831.7 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 923.5 | 1890.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 952.0 | 1890.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 972.1 | 1890.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 993.4 | 1890.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1138.0 | 1910.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1274.0 | 1910.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1385.1 | 1910.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1185.4 | 2050.1 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1504.1 | 2049.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1521.3 | 1910.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1641.3 | 1910.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1991.3 | 1639.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 1598.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 1553.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1749.5 | 1545.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1973.6 | 1423.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 1325.1 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 1201.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 1105.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 983.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 907.7 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 816.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 739.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1976.5 | 663.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1874.0 | 617.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1793.2 | 607.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1717.4 | 617.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1630.9 | 621.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1583.5 | 621.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1546.6 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1525.6 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1508.1 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1545.4 | 645.6 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1456.9 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1395.4 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1312.9 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1250.8 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1168.9 | 620.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 957.9 | 943.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 957.9 | 1008.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 957.9 | 1080.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 957.9 | 1151.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 957.9 | 1219.7 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 985.9 | 1337.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 966.2 | 1097.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 959.3 | 1473.9 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1087.3 | 1810.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 979.0 | 1811.0 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 934.5 | 1765.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1014.2 | 1700.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 933.4 | 1657.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1032.9 | 732.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1818.3 | 936.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1444.4 | 1824.2 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 549.2 | 1697.3 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 530.2 | 1696.8 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 910.5 | 1859.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 837.5 | 1830.4 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 549.1 | 1818.5 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 635.8 | 1882.7 | texte | mot 'E.D.'
E200D | E200D | Démo appareil prises/services (E.D.) | 1044.5 | 1920.3 | texte | mot 'E.D.'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1501.4 | 1111.1 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo luminaire FS | 649.3 | 1927.3 | texte | mot 'FS'
E300D | E300D | Démo luminaire FS | 721.3 | 2049.0 | texte | mot 'FS'
E300D | E300D | Démo luminaire C1 | 1102.9 | 990.3 | texte | mot 'C1'
E300D | E300D | Démo luminaire A2 | 993.4 | 1050.8 | texte | mot 'A2'
E300D | E300D | Démo luminaire FS | 880.9 | 1862.6 | texte | mot 'FS'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1386.7 | 965.0 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1275.9 | 832.7 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 997.2 | 1154.1 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1055.4 | 1080.6 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1048.2 | 1271.5 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 997.2 | 1424.2 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1123.6 | 1418.4 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1227.3 | 1543.7 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1342.5 | 1680.0 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1554.8 | 1720.5 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1721.5 | 1714.2 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1922.6 | 1548.7 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1922.6 | 1347.7 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1747.4 | 1368.4 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1621.2 | 1248.2 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1815.1 | 1018.0 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1922.6 | 1132.0 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1558.0 | 740.7 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1750.2 | 877.4 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo luminaire C1 | 1956.3 | 1764.6 | texte | mot 'C1'
E300D | E300D | Démo luminaire C1 | 1800.2 | 1556.6 | texte | mot 'C1'
E300D | E300D | Démo rail existant | 1822.7 | 1567.3 | texte | mot 'L.:'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1714.9 | 836.7 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1737.2 | 858.1 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1582.3 | 749.1 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1686.3 | 838.5 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1012.1 | 1276.5 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire D1 | 1020.4 | 1443.0 | texte | mot 'D1'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1012.1 | 1366.5 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire D1 | 1017.3 | 1023.7 | texte | mot 'D1'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1937.5 | 1501.8 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1937.5 | 1264.0 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1937.5 | 1337.5 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1516.0 | 709.5 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1488.7 | 720.6 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1740.2 | 900.9 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire D1 | 1017.3 | 1168.3 | texte | mot 'D1'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1595.0 | 783.7 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire S2 | 1650.5 | 790.6 | texte | mot 'S2'
E300D | E300D | Démo luminaire D2 | 1839.1 | 1032.4 | texte | mot 'D2'
E300D | E300D | Démo luminaire D2 | 1883.2 | 1054.0 | texte | mot 'D2'
E300D | E300D | Démo luminaire D2 | 1872.6 | 1096.5 | texte | mot 'D2'
E300D | E300D | Démo luminaire D2 | 1791.4 | 1038.1 | texte | mot 'D2'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1937.5 | 1045.0 | texte | mot 'A1'
E300D | E300D | Démo luminaire A1 | 1937.5 | 1118.5 | texte | mot 'A1'
E300 | E300 | Réglette G4 | 874.1 | 1885.6 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Réglette G4 | 461.2 | 444.9 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Réglette G3 | 728.3 | 2056.6 | texte | mot 'G3'
E300 | E300 | Réglette G4 | 608.0 | 1927.7 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Linéaire O8-N | 1537.4 | 1967.8 | texte | mot 'O8-N'
E300 | E300 | Linéaire O8-N | 1294.4 | 1967.8 | texte | mot 'O8-N'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1477.0 | 1335.6 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1783.0 | 1335.6 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1171.0 | 1335.6 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1477.0 | 884.2 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1783.0 | 884.2 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1477.0 | 1781.2 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1783.0 | 1781.2 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1171.0 | 1784.0 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Profilé T | 2001.1 | 1585.0 | texte | mot 'Tx2'
E300 | E300 | Profilé T | 2001.0 | 1464.3 | texte | mot 'Tx5'
E300 | E300 | Profilé T | 2001.0 | 1505.1 | texte | mot 'Tx5'
E300 | E300 | Profilé T | 2001.0 | 1546.0 | texte | mot 'Tx5'
E300 | E300 | Profilé T | 2001.0 | 1423.4 | texte | mot 'Tx5'
E300 | E300 | Enseigne sortie U1 | 1626.5 | 1885.4 | texte | mot 'U1'
E300 | E300 | Enseigne sortie U1 | 1882.6 | 1916.3 | texte | mot 'U1'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1240.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 825.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Troffer J1 | 980.8 | 2011.4 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Troffer J1 | 944.8 | 1939.4 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Troffer J1 | 1016.8 | 1939.4 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 821.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1156.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1278.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1206.7 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Rail R6-NS | 1131.8 | 690.9 | texte | mot 'R6-NS'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1158.7 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1167.0 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 487.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Rail R6-NS | 1027.9 | 690.4 | texte | mot 'R6-NS'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1529.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1192.1 | 1524.4 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1214.4 | 1691.2 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R4-NS | 1190.3 | 1442.9 | texte | mot 'R4-NS'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 646.4 | 1415.9 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 424.1 | 673.1 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 906.7 | 1151.7 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Phare double U2 | 883.5 | 1786.8 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 690.0 | 1920.0 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Phare double U2 | 896.2 | 336.0 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 413.4 | 340.7 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 416.1 | 1757.2 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Phare double U2 | 1232.9 | 607.6 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Phare double U2 | 944.2 | 1486.0 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Phare double U2 | 1740.5 | 2045.2 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Phare double U2 | 1987.3 | 1333.8 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Relais NPP20 | 972.7 | 1174.2 | texte | mot 'NPP20'
E300 | E300 | Phare double U2 | 1992.1 | 608.7 | texte | mot 'U2'
E300 | E300 | Interrupteur NPODMA | 869.2 | 1500.6 | texte | mot 'NPODMA'
E300 | E300 | Réglette K3 | 433.3 | 1706.9 | texte | mot 'K3'
E300 | E300 | Réglette K3 | 1018.4 | 2038.1 | texte | mot 'K3'
E300 | E300 | Réglette K3 | 934.2 | 2038.1 | texte | mot 'K3'
E300 | E300 | Réglette G4 | 608.0 | 1927.8 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Réglette G3 | 728.3 | 2056.6 | texte | mot 'G3'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 475.5 | 396.9 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 736.2 | 1985.6 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Réglette G4 | 461.2 | 445.0 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Réglette G4 | 874.1 | 1885.7 | texte | mot 'G4'
E300 | E300 | Panneau P1 | 638.3 | 1824.2 | texte | mot 'P1'
E300 | E300 | Panneau P1 | 737.8 | 1897.8 | texte | mot 'P1'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 1748.3 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.9 | 1748.3 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P1 | 590.2 | 1673.1 | texte | mot 'P1'
E300 | E300 | Panneau P1 | 467.4 | 1673.1 | texte | mot 'P1'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 1567.8 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.9 | 1567.8 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 590.2 | 1567.8 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 467.4 | 1567.8 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 1376.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.2 | 1376.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 589.4 | 1376.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 466.6 | 1376.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 713.5 | 487.4 | texte | mot 'P2.'
E300 | E300 | Panneau P2 | 589.4 | 487.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 836.4 | 667.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.9 | 667.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 590.2 | 667.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 467.4 | 667.4 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 836.4 | 847.5 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.9 | 847.5 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 590.2 | 847.5 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 467.4 | 847.5 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 1027.6 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.2 | 1027.6 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 589.4 | 1027.6 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 466.6 | 1027.6 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 835.7 | 1184.9 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 712.2 | 1184.9 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 589.4 | 1184.9 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Panneau P2 | 466.6 | 1184.9 | texte | mot 'P2'
E300 | E300 | Encastré B-B | 1842.2 | 1959.4 | texte | mot 'B-B'
E300 | E300 | Encastré B-B | 1918.5 | 1876.6 | texte | mot 'B-B'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1433.5 | 2016.9 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R6-NS | 1642.1 | 2028.6 | texte | mot 'R6NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1221.0 | 2036.9 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1707.8 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1435.5 | 1883.9 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R6-NS | 1688.9 | 1875.6 | texte | mot 'R6NS'
E300 | E300 | Troffer J1 | 1122.8 | 1939.4 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Contrôleur NPOD | 1071.7 | 2002.8 | texte | mot 'NPOD'
E300 | E300 | Phare simple U3 | 908.8 | 1891.6 | texte | mot 'U3'
E300 | E300 | Détecteur WSXA-G | 1071.6 | 1990.7 | texte | mot 'WSXA-G'
E300 | E300 | Détecteur WSXA-G | 547.0 | 1834.7 | texte | mot 'WSXA-G'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1307.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1119.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 939.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 946.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1018.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1090.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1156.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1228.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1299.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 856.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 783.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 761.1 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1849.8 | 986.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1843.8 | 998.1 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Rail R4-NS | 1808.3 | 997.7 | texte | mot 'R4-NS'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 996.3 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 925.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1325.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1235.3 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1179.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 1112.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 870.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 773.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1575.3 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1593.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1684.1 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1702.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1769.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1788.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1741.6 | 1462.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1707.9 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1646.6 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1585.4 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1524.1 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1401.4 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1915.1 | 1462.7 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1687.5 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1626.2 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1564.9 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1503.5 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1442.3 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1926.0 | 1381.0 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 1331.3 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 1256.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 1184.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 1112.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 1040.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 968.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 896.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 824.0 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 757.4 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 710.6 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1915.0 | 718.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1926.0 | 675.3 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1730.6 | 1481.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1339.6 | 1720.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1322.0 | 1731.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1627.6 | 1720.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1610.0 | 1731.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1567.3 | 1720.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1538.0 | 1731.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1483.6 | 1720.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1466.0 | 1731.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1411.6 | 1720.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1394.0 | 1731.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1243.9 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1226.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1644.4 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1658.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1603.9 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1586.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1531.9 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1514.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1459.9 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1430.7 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1398.4 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1370.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1315.9 | 1864.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1298.2 | 1875.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1778.3 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1003.4 | 1781.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1003.4 | 1707.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1003.4 | 1556.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1003.4 | 1637.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 992.3 | 1744.8 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 992.3 | 1666.1 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 992.3 | 1604.3 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 992.3 | 1786.6 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1156.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1218.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1279.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1340.8 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1402.1 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1095.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1299.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1130.7 | 1816.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1124.7 | 1827.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1570.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1720.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1649.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1737.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1631.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1435.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1130.7 | 1518.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1124.7 | 1529.4 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1135.3 | 1148.8 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1129.3 | 1160.1 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1398.7 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1337.3 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1276.0 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1214.7 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1153.5 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1092.2 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 724.3 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 1030.9 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 969.5 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 908.2 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 846.9 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1018.5 | 785.6 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 683.3 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 744.7 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 806.0 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 867.3 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 928.6 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 989.9 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1051.3 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1112.6 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1173.9 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1235.2 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1296.5 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1357.9 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1007.3 | 1419.2 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1254.9 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 1116.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 932.1 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 1034.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 972.9 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 911.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 850.2 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1195.4 | 789.0 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1206.4 | 768.5 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1836.4 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1743.4 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1906.6 | 674.9 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1883.7 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1828.8 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1754.7 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1683.9 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1307.2 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1385.6 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1460.0 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1537.3 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-N | 1614.3 | 680.7 | texte | mot 'D4-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1622.0 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1564.3 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1486.0 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1407.7 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D3-N | 1335.7 | 690.6 | texte | mot 'D3-N'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1114.3 | 668.4 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1076.1 | 668.0 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D3-NT1 | 1091.1 | 690.6 | texte | mot 'D3-NT1'
E300 | E300 | Projecteur D4-NT1 | 1040.6 | 680.7 | texte | mot 'D4-NT1'
E300 | E300 | Rail R4-NS | 1088.3 | 1159.8 | texte | mot 'R4-NS'
E300 | E300 | Rail R4-NS | 1089.2 | 1518.5 | texte | mot 'R4-NS'
E300 | E300 | Rail R4-NS | 1089.2 | 1827.5 | texte | mot 'R4-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1221.0 | 1883.9 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1525.4 | 1740.5 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1311.1 | 1739.8 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1206.3 | 1369.8 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1004.4 | 1524.4 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1011.4 | 1691.2 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1751.3 | 1794.3 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1749.3 | 1579.7 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1741.4 | 1369.4 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1749.5 | 1159.0 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1749.4 | 948.6 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 1302.8 | 1590.5 | texte | mot 'S20-N,'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1206.3 | 1159.5 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1214.3 | 949.1 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1901.6 | 691.6 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1934.3 | 1720.1 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1934.3 | 1509.8 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1925.9 | 1299.4 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1914.5 | 1070.6 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1934.4 | 878.6 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1019.3 | 1441.9 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1026.2 | 1299.4 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1026.8 | 1088.9 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1026.0 | 878.6 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R8-NS | 1659.2 | 691.6 | texte | mot 'R8-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1448.8 | 690.4 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Rail R12-NS | 1238.5 | 698.0 | texte | mot 'R12-NS'
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 1301.4 | 1399.6 | texte | mot 'S20-N'
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 1301.4 | 1226.3 | texte | mot 'S20-N'
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 1301.4 | 1052.8 | texte | mot 'S20-N'
E300 | E300 | Linéaire S20-N | 1311.4 | 879.3 | texte | mot 'S20-N,24H'
E300 | E300 | Troffer J1 | 511.4 | 1895.8 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Troffer J1 | 439.4 | 1895.8 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Troffer J1 | 511.4 | 1787.8 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Troffer J1 | 439.4 | 1787.8 | texte | mot 'J1'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 646.4 | 1415.9 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP20 | 972.7 | 1174.2 | texte | mot 'NPP20'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 969.9 | 1583.9 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Interrupteur NPODMA | 869.2 | 1500.6 | texte | mot 'NPODMA'
E300 | E300 | Interrupteur NPODMA | 424.6 | 1585.2 | texte | mot 'NPODMA'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 475.5 | 396.9 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 736.2 | 1985.6 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 810.2 | 1900.8 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Détecteur WSXA | 658.6 | 1884.6 | texte | mot 'WSXA'
E300 | E300 | Contrôleur NPOD | 1071.7 | 2002.8 | texte | mot 'NPOD'
E300 | E300 | Détecteur WSXA-G | 1071.6 | 1990.7 | texte | mot 'WSXA-G'
E300 | E300 | Détecteur WSXA-G | 547.0 | 1834.7 | texte | mot 'WSXA-G'
E300 | E300 | Haut-parleur suspendu SN | 1171.0 | 884.2 | texte | mot 'SN'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 1230.3 | 542.2 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 967.8 | 439.7 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 551.3 | 272.1 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 351.2 | 575.9 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 351.0 | 1538.8 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 771.0 | 2113.1 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 1316.8 | 2097.6 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 2062.4 | 1566.4 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Applique extérieure AA (bailleur) | 2060.1 | 881.9 | texte | mot 'AA'
E300 | E300 | Relais NPP PCD | 1131.2 | 1175.8 | texte | mot 'NPPPC'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1383.7 | 892.0 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1432.3 | 892.0 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1987.6 | 959.7 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP PCD | 1870.4 | 1263.2 | texte | mot 'NPPPC'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1955.5 | 1474.5 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1863.1 | 1892.3 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP PCD | 1441.1 | 1769.4 | texte | mot 'NPPPC'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1475.0 | 1940.7 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Relais NPP16 | 1473.9 | 2009.8 | texte | mot 'NPP16'
E300 | E300 | Panneau P2 | 713.5 | 1027.5 | texte | mot 'P2.'
E300 | E300 | Panneau P2 | 714.2 | 1567.8 | texte | mot 'P2.'
E300 | E300 | Enseigne sortie U9 | 435.0 | 1523.8 | texte | mot 'U9'
E300 | E300 | Enseigne sortie U1 | 959.5 | 1530.3 | texte | mot 'U1'
E300 | E300 | Batterie U6 | 1155.5 | 1883.6 | texte | mot 'U6'
E300 | E300 | Profilé T | 956.2 | 1104.9 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · T (6'-0")
E300 | E300 | Profilé T | 958.3 | 1699.9 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · segment mur ouest ≈ 20 pi
E300 | E300 | Profilé T | 958.3 | 1830.6 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · segment mur ouest ≈ 10 pi
E300 | E300 | Profilé T | 1268.9 | 643.5 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur nord (5 segments ≈ 39 pi au total)
E300 | E300 | Profilé T | 1390.9 | 643.5 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur nord
E300 | E300 | Profilé T | 1518.2 | 643.5 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur nord
E300 | E300 | Profilé T | 1638.1 | 643.5 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur nord
E300 | E300 | Profilé T | 1804.5 | 643.5 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur nord
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 640.9 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est (7 segments ≈ 42 pi au total)
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 762.6 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 883.8 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 1005.4 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 1132.1 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 1247.8 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300 | E300 | Profilé T | 1960.8 | 1366.9 | texte | mot 'T' ajouté à la main (lettre seule) · mur est
E300D | E300D | Démo luminaire R | 981.4 | 1670.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 970.2 | 768.6 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 970.2 | 740.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 970.2 | 696.1 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1030.7 | 635.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1075.0 | 635.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1104.2 | 635.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 987.4 | 652.7 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1006.2 | 718.2 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1006.2 | 762.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1052.9 | 671.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1097.2 | 671.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1012.8 | 678.1 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1608.1 | 1868.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 949.7 | 2040.0 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1105.4 | 1885.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1290.7 | 1868.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1148.0 | 1848.8 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1219.3 | 1838.9 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1290.8 | 1831.1 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1362.7 | 1825.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1434.6 | 1821.8 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1506.6 | 1820.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1578.6 | 1821.3 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1650.5 | 1824.3 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1722.4 | 1829.5 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1006.2 | 863.9 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 970.2 | 829.8 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 970.2 | 865.8 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1362.7 | 1868.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1536.1 | 1868.4 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire R | 1035.0 | 2040.0 | texte | mot 'R' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 980.3 | 1772.5 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1056.7 | 1696.1 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1069.0 | 713.8 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1911.0 | 1868.5 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1104.4 | 1928.3 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1571.1 | 1928.3 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1503.5 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1638.6 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1222.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1330.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1438.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1546.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1654.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1762.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1870.3 | 649.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1722.0 | 723.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1875.0 | 723.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1870.5 | 833.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1870.5 | 965.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main (mot en double dans le PDF compté une fois)
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1942.5 | 723.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1942.5 | 833.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1942.5 | 937.8 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1325.7 | 1928.3 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1258.1 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1393.3 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1448.4 | 1901.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1147.9 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1728.6 | 2017.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1728.6 | 1901.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1203.0 | 1901.4 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1834.7 | 1944.9 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1107.9 | 752.5 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1978.3 | 1681.5 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire H | 1978.0 | 1753.7 | texte | mot 'H' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1206.2 | 887.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1443.8 | 769.1 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1325.0 | 828.1 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1289.4 | 1041.6 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1429.4 | 1187.3 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1558.1 | 1333.2 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1693.5 | 1459.5 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1555.6 | 1748.1 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1315.4 | 1734.8 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1167.3 | 1621.9 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1057.1 | 1491.8 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1076.8 | 1273.6 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1638.1 | 1642.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1505.4 | 1531.3 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1383.2 | 1425.9 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1288.1 | 1314.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1199.9 | 1192.1 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1104.3 | 1073.6 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1172.6 | 1402.9 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1275.3 | 1523.9 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1410.4 | 1633.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1890.2 | 1226.6 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1791.9 | 1343.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1777.9 | 1121.9 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1668.1 | 1227.5 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1673.2 | 1004.2 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1551.3 | 1095.7 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1581.2 | 872.4 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1435.2 | 957.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1706.3 | 1702.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1819.3 | 1774.6 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire C | 1910.4 | 1637.0 | texte | mot 'C' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1130.8 | 1914.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1130.8 | 1968.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1486.4 | 1914.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1486.3 | 1968.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1621.6 | 1914.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1621.6 | 1968.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1241.0 | 1914.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1240.9 | 1968.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1376.3 | 1914.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire J | 1376.3 | 1968.7 | texte | mot 'J' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire M | 848.6 | 1799.5 | texte | mot 'M' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire M | 880.6 | 1709.4 | texte | mot 'M' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire E | 1634.9 | 668.4 | texte | mot 'E' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 649.6 | 1823.8 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 508.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 652.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 796.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 940.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 1084.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 805.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 661.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 588.7 | 499.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 1237.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 1093.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 949.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 1228.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 1372.2 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 786.7 | 1516.4 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 1669.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 1525.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E300D | E300D | Démo luminaire W | 534.7 | 1381.6 | texte | mot 'W' ajouté à la main
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 932 | 1085 | visuel | N. PA (21) 22 po, mur est entrepôt
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 932 | 1131 | visuel | N. PA (23) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 441 | 1722 | visuel | N. PP (2) espace licenciés
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 905 | 1347 | visuel | N. PA (18) 115 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1310 | 600 | visuel | N. PA (75) 80 po, mur nord (raccordée sur circuit existant)
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1382 | 600 | visuel | N. PA (73) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1454 | 600 | visuel | N. PA (71) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1523 | 600 | visuel | N. PA (69) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1570 | 600 | visuel | N. PA (67) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1997 | 1381 | visuel | N. PA (25) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1997 | 1586 | visuel | N. PA (27) 80 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 940 | 1882 | visuel | N. PA (77) 22 po bureau
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1073 | 1882 | visuel | N. PA (77) 22 po bureau directeur
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1110 | 1862 | visuel | N. PA (47)
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 1145 | 1883 | visuel | N. PA (45) 72 po
E200 | E200 | Prise duplex 15A | 964 | 2053 | visuel | N. PA (83)
E200 | E200 | Prise duplex circuit indépendant | 932 | 1072 | visuel | N. PA (7) 22 po, demi-cercle plein
E200 | E200 | Prise duplex circuit indépendant | 489 | 1722 | visuel | N. espace licenciés, demi-cercle plein
E200 | E200 | Prise duplex circuit indépendant | 926 | 1882 | visuel | N. PA (81) 22 po
E200 | E200 | Prise duplex circuit indépendant | 1059 | 1882 | visuel | N. PA (79) 22 po
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1102 | 769 | visuel | N. PA (5) caisse nord
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1116 | 769 | visuel | N. PA (3) caisse nord
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1456 | 766 | visuel | N. PA (1) îlot central, symbole encadré
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1301 | 1950 | visuel | N. PA (63) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1313 | 1950 | visuel | N. PA (61) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1395 | 1950 | visuel | N. PA (59) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1407 | 1950 | visuel | N. PA (57) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1548 | 1950 | visuel | N. PA (35) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1561 | 1950 | visuel | N. PA (33) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1643 | 1950 | visuel | N. PA (31) caisse
E200 | E200 | Prise duplex BX caisse | 1656 | 1950 | visuel | N. PA (29) caisse
E200 | E200 | Prise 30A L5-30R (UPS) | 900 | 1370 | visuel | N. PA (80) 115 po, TL
E200 | E200 | Prise duplex affleurement plancher | 1844 | 1499 | visuel | N. PA (11) prise en affleurement de niveau avec le plancher
E200 | E200 | Prise existante relocalisée | 1466 | 1083 | visuel | R. 72 po
E200 | E200 | Prise existante relocalisée | 2000 | 1780 | visuel | R. PA (72)
E200 | E200 | Prise existante relocalisée | 1606 | 2046 | visuel | R. PA (15) V 135 po (toile motorisée)
E200 | E200 | Prise existante relocalisée | 1242 | 2048 | visuel | R. PA (15) V 135 po (toile motorisée)
E200 | E200 | BX 4 pi — à confirmer | 863 | 1621 | visuel | N. PA (40) BX de 4'-0" de long à 12 po du sol
E200 | E200 | Sortie télécom | 932 | 1097 | visuel | N. 22 po, note 3
E200 | E200 | Sortie télécom | 478 | 1722 | visuel | N. espace licenciés
E200 | E200 | Sortie télécom | 953 | 1882 | visuel | N. bureau, note 3
E200 | E200 | Sortie télécom | 1086 | 1882 | visuel | N. bureau directeur, note 3
E200 | E200 | Sortie télécom | 976 | 2053 | visuel | N. note 3
E200 | E200 | Sortie télécom | 505 | 403 | visuel | Nouveau téléphone d'urgence par SAQ (sortie seulement)
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 1109 | 751 | visuel | N. caisse nord (conduit 1 po, note 2)
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 1306 | 1967 | visuel | N. BX 24 po caisse
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 1401 | 1967 | visuel | N. BX 24 po caisse
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 1555 | 1966 | visuel | N. BX 24 po caisse
E200 | E200 | Sortie conduit dalle télécom | 1649 | 1966 | visuel | N. BX 24 po caisse
E200 | E200 | Sortie haut-parleur | 1128 | 1883 | visuel | N. 72 po bureau directeur
E200 | E200 | Contrôle de volume | 1089 | 1998 | visuel | H bureau directeur
E200 | E200 | Thermostat programmable (par CVAC) | 561 | 1818 | visuel | N. (T) coin repos — par CVAC
E200 | E200 | Thermostat programmable (par CVAC) | 1078 | 2006 | visuel | N. (T) bureau directeur — par CVAC
E200 | E200 | Thermostat électricien | 647 | 1882 | visuel | N. T carré, humidificateur/entretien
E200 | E200 | Thermostat électricien | 833 | 1822 | visuel | N. T carré, toilette
E200 | E200 | Thermostat électricien | 720 | 1987 | visuel | N. T carré, toilette
E200 | E200 | Thermostat existant relocalisé | 1090 | 2008 | visuel | R. T bureau directeur
E200 | E200 | Relais basse tension CVC | 415 | 1801 | visuel | N. R coin repos
E200 | E200 | Relais basse tension CVC | 911 | 1935 | visuel | N. R PP (4)
E200 | E200 | Relais basse tension CVC | 1363 | 2050 | visuel | N. R plinthe caisses
E200 | E200 | Relais basse tension CVC | 1997 | 1629 | visuel | N. R plinthe mur est
E200 | E200 | Plinthe électrique | 2004 | 1697 | visuel | N. PP (4) 1200 W mur est
E200 | E200 | Plinthe électrique | 1177 | 2057 | visuel | N. PP (4) 1050 W façade sud
E200 | E200 | Plinthe électrique | 1306 | 2057 | visuel | N. PP (4) 1050 W façade sud
E200 | E200 | Plinthe électrique | 1571 | 2057 | visuel | N. PP (4) 1050 W façade sud
E200 | E200 | Plinthe électrique | 1673 | 2057 | visuel | N. PP (4) 750 W façade sud
E200 | E200 | Raccordement serpentin SE | 518 | 1800 | visuel | N. SE-02 1 kW PA (82,84) coin repos
E200 | E200 | Raccordement serpentin SE | 1057 | 1956 | visuel | SE-01 1 kW PA (82,84) bureau directeur
E200 | E200 | Raccordement boîte à volume BV-01 | 1060 | 1919 | visuel | N. PA (16) ; apparié à la cédule PA (M) circ. 16
E200 | E200 | Raccordement chauffe-eau CE-1 | 679 | 1910 | visuel | N. PA (78) ; apparié à la cédule PA (M) circ. 78
E200 | E200 | Raccordement pompe PR-1 | 714 | 1933 | visuel | PA (40) boîte de jonction ; apparié à la cédule PA (M) circ. 40
E200 | E200 | Démarreur manuel | 716 | 1946 | visuel | Démarreur manuel pour la pompe de recirculation
E200 | E200 | Raccordement volet motorisé | 743 | 1847 | visuel | PA (70) nouveau volet motorisé ; apparié à la cédule PA (M) circ. 70
E200 | E200 | Sèche-mains SM | 861 | 1823 | visuel | N. PA (76) ; cédule PA (M) circ. 76
E200 | E200 | Sèche-mains SM | 766 | 2051 | visuel | N. PA (74) ; cédule PA (M) circ. 74
E200 | E200 | Minuterie évacuation | 430 | 388 | visuel | M vert salle électrique (minuterie Div. 23 à raccorder au VE-02)
E200 | E200 | Thermostat action inversée (raccordement) | 459 | 391 | visuel | N. PA (12) à raccorder au nouveau ventilateur d'évacuation
E200 | E200 | Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer | 460 | 409 | visuel | étiquette VE 01 sans symbole d'appareil
E200 | E200 | Symbole double cercle cyan — à classer | 883 | 1813 | visuel | deux petits cercles cyan, toilette
E201 | E201 | Raccordement ventilateur VE-02 | 777 | 1924 | visuel | PA (12) ventilateur VE-02 contrôlé par minuterie ; cédule PA (M) circ. 12
E300 | E300 | Enseigne sortie — type à confirmer | 656 | 470 | visuel | enseigne suspendue + indicateur, entrepôt, sans étiquette U
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 1972 | 598 | visuel | note 1, 96 po
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 2000 | 622 | visuel | note 1, 96 po
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 2001 | 1386 | visuel | note 1, 96 po
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 932 | 1101 | visuel | note 1, 80 po
E300 | E300 | Boîte de jonction profilé T | 908 | 1856 | visuel | note 1, 96 po
E300 | E300 | Linéaire sans étiquette — à classer | 1826 | 1278 | visuel | segment vert ≈ 5 pi sans étiquette près du NPPPC
E101 | E101 | Mise en route nLight (forfait) | 1660 | 985 | visuel | ligne MISE EN ROUTE / PROGRAMMATION — Franklin Empire, prix fixe par succursale
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 1228 | 783 | visuel | minimum 8x8
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 1228 | 1131 | visuel | minimum 8x8
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 1228 | 1575 | visuel | minimum 8x8
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 1778 | 979 | visuel | minimum 8x8
E400 | E400 | Boîte de tirage 8x8 | 1778 | 1575 | visuel | minimum 8x8
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 979 | 642 | visuel | boîte à 11'-0" (coin devant le mobilier)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1110 | 783 | visuel | boîte à 11'-0" (centré sur mobilier/îlot)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1110 | 1131 | visuel | boîte à 11'-0" (îlot)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1467 | 1218 | visuel | boîte à 9'-0" (allée)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1110 | 1679 | visuel | boîte à 11'-0" (îlot)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1959 | 639 | visuel | boîte à 11'-0" (coin devant le mobilier)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1827 | 979 | visuel | boîte à 11'-0" (îlot)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1827 | 1493 | visuel | boîte à 11'-0" (îlot)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1914 | 1659 | visuel | boîte à 11'-0" (allée)
E400 | E400 | Descente EMT + boîte 4x4 | 1478 | 1975 | visuel | boîte à 12'-0" (îlot)
E400 | E400 | Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres) | 1439 | 2058 | visuel | centrée entre les fenêtres à 10'-0"
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1178 | 873 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1348 | 791 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1139 | 895 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1141 | 954 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1178 | 971 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1216 | 1092 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1287 | 1153 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1294 | 1208 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1094 | 1234 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1388 | 1330 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1415 | 1322 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1092 | 1435 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1027 | 1518 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1554 | 1464 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1696 | 1460 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1603 | 1542 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1708 | 1591 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1794 | 1659 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1808 | 1693 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1122 | 1632 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1139 | 1652 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1354 | 1692 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1281 | 1741 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1522 | 1755 | visuel | triangle rouge sur rail
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1919 | 1388 | visuel | triangle rouge en bout de rail A1
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1919 | 1550 | visuel | triangle rouge en bout de rail A1
E300D | E300D | Démo projecteur sur rail | 1479 | 1429 | visuel | triangle rouge sous note 2
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 974 | 1723 | visuel | encastré rouge sans lettre
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 1036 | 1787 | visuel | encastré rouge sans lettre
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 1097 | 1787 | visuel | encastré rouge sans lettre
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 957 | 1608 | visuel | encastré rouge sans lettre (bord ouest aire de vente)
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 450 | 400 | visuel | réglette rouge salle électrique
E300D | E300D | Démo luminaire sans type | 937 | 1100 | visuel | linéaire rouge vertical x≈937 (≈ y 890 à 1510, ≈ 34 pi) — à confirmer
E300D | E300D | Démo phare d'urgence | 1010 | 1648 | visuel | phare rouge
E300D | E300D | Démo phare d'urgence | 2002 | 1632 | visuel | phare rouge
E300D | E300D | Démo phare d'urgence | 1057 | 855 | visuel | phare rouge
E300D | E300D | Démo enseigne de sortie | 957 | 1538 | visuel | ENSEIGNE DE SORTIE (AR)
E300D | E300D | Démo interrupteur | 490 | 392 | visuel | interrupteur rouge salle électrique
E300D | E300D | Démo interrupteur | 490 | 405 | visuel | interrupteur rouge salle électrique
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1478 | 766 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1023 | 1219 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1429 | 1220 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1351 | 1756 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1922 | 1640 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 1902 | 1023 | visuel | carré rouge avec cercle
E300D | E300D | Démo carré-cercle — à classer | 981 | 1955 | visuel | carré rouge avec cercle

## Feuilles
Feuille (fichier) | Cartouche / note | Type | Échelle | Fichier source | Page | Mots
E001 | cartouche=E001 · DEVIS - CONDITIONS GÉNÉRALES (texte de devis et liste des dessins) | autre |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 1 | 6614
E002 | cartouche=E002 · DEVIS SAQ (notes générales éclairage/contrôles) | autre |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 2 | 268
E100 | cartouche=E100 · LÉGENDE (légende électrique · distribution · CVC · sorties · abréviations · grille CCQ) | legende |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 3 | 1715
E101 | cartouche=E101 · LÉGENDE SUITE (tableau légende d'éclairage SAQ · contrôles nLight · liste des gradateurs) | legende |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 4 | 1560
E102 | cartouche=E102 · DIAGRAMMES PANNEAUX ET CALCULS (unifilaire existant à modifier · calcul de charges · cédules PP (EC) / PA (EM) / PA (M)) | schema |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 5 | 212
E103 | cartouche=E103 · DÉTAILS CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE (schémas nLight par zone · plan de zones réduit · raccordement CAT5) — sans échelle | detail |  | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 6 | 1661
E200 | cartouche=E200 · ÉLECTRICITÉ PRISES & SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE CONSTRUCTION · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) · seul le neuf (N.) est relevé ; E.C. exclus | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 8 | 1116
E200D | cartouche=E200D · ÉLECTRICITÉ PRISES & SERVICES REZ-DE-CHAUSSÉE DÉMOLITION · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) · relevé en famille demolition | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 7 | 1157
E201 | cartouche=E201 · ÉLECTRICITÉ PLAN DE TOITURE EXISTANT / CONSTRUCTION · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 9 | 127
E300 | cartouche=E300 · ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE REZ-DE-CHAUSSÉE CONSTRUCTION · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) · (EC) exclus | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 11 | 1281
E300D | cartouche=E300D · ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE REZ-DE-CHAUSSÉE DÉMOLITION · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) · relevé en famille demolition | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 10 | 1182
E400 | cartouche=E400 · ÉLECTRICITÉ CONDUITS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ · échelle 1/4":1'-0" (≈1:48) | plan | 48 | 26-0108-02_ELECTRICITE_POUR SOUMISSION.pdf | 12 | 590

## Réserves
Ligne
# Réserves — S-1844 SAQ Varennes (26-0108-02, Direktion 360, « pour soumission » 2026-08-26)
R-001 — Toutes feuilles — Aucun export Plan Expert de l'estimateur n'était dans le dossier (`estimateur/` vide) : pas de `comparaison-estimateur.md`.
R-002 — Toutes feuilles — Aucun addenda reçu. Relevé fait sur l'émission « pour soumissions » du 2026-08-26 seulement.
R-003 — E200, E300 — Seul le neuf (N.) est relevé. Les appareils E.C. / (EC) (existants conservés) sont exclus. Les R. (existants relocalisés) sont relevés sous leur propre libellé (« Prise existante relocalisée », « Thermostat existant relocalisé »).
R-004 — E300 — Applique extérieure AA (9) : la note du plan dit « remplacement des luminaires extérieurs par le bailleur (type) ». Relevé sous un libellé à part « (bailleur) », famille autre, **non chiffré par DR**. À confirmer : le raccordement reste-t-il à la charge de DR ?
R-005 — E300 — Profilé T : 20 segments (15 étiquettes « T » + 5 « Tx5/Tx2 », mur est au-dessus des PA (6)). Le sens de « Tx5 » / « Tx2 » est ambigu (5 pi ou 5 unités ?). Chaque étiquette compte pour 1 segment. Longueurs estimées à l'échelle 1/4" = 1'-0" (18 pt/pi) : mur nord ≈ 39 pi, mur est (7 T) ≈ 42 pi, mur ouest 6 pi + ≈ 20 pi + ≈ 10 pi, segments Tx ≈ 2 pi chacun. **À métrer** avant de chiffrer. La note 1 dit que la quantité de boîtes de jonction est à valider au chantier (5 relevées).
R-006 — E300 — Rails R4/R6/R8/R12-NS : quantité = nombre d'étiquettes (un segment par étiquette). La longueur totale se déduit du type (4, 6, 8, 12 pi) : 5×4 + 4×6 + 8×8 + 23×12 = 384 pi. Linéaires S20-N (5 × 20 pi) et O8-N (2 × 8 pi).
R-007 — E300 — Une enseigne de sortie suspendue sans étiquette U (entrepôt, x≈656 y≈470) : relevée sous « Enseigne sortie — type à confirmer » (probablement U9).
R-008 — E300 — Les étiquettes X1/X2 près des phares U2/U3 désignent les batteries existantes qui les alimentent. Elles ne sont pas relevées comme appareils. À confirmer : les batteries X1/X2 sont-elles existantes et conservées ?
R-009 — E300 — Un segment linéaire vert sans étiquette (x≈1826 y≈1278, ≈ 5 pi, près du NPPPC) : relevé sous « Linéaire sans étiquette — à classer ».
R-010 — E300 — Petites mentions « B.E. » (4) près des caisses (y≈1957) sans symbole ni légende : non relevées. À clarifier.
R-011 — E300 — Luminaires encastrés « PA (9) » sous la marquise du vestibule (x≈1924–1987, y≈1978–2040) sans étiquette de type. Ils figurent aussi sur E300D sans E.D. : je les considère existants et conservés, donc non relevés. Probablement dans la note « luminaires extérieurs par le bailleur ».
R-012 — E300 — Qualificatifs « 24H » (P2 24H, S20-N 24H) : ils qualifient l'appareil (circuit de nuit). Aucune marque de plus n'est ajoutée.
R-013 — E300 — Le mot « U2 » est en double dans le PDF à x 944 y 1486 : il est compté une seule fois. De même, « H » est en double sur E300D à x 1870 y 966 et compté une fois.
R-014 — E103 / E300 — Contrôles nLight (audit S-1844 : relais E103 oubliés en v1) : les relais et modules sont comptés sur E300 par leurs étiquettes (NPP16 ×10, NPP PCD ×3, NPP20 ×2, NPOD ×2, NPODMA ×3, WSXA ×6, WSXA-G ×4). Le plan de zones réduit de E103 reprend les mêmes appareils (DP1/DP2/PP1/SW/SO) et n'est pas compté une deuxième fois. À recouper : E103 montre des annotations rouges (« 3 luminaires (moins) », « SÉPARER CE RAIL », « POURQUOI NPP16? », « NPP20 ») qui ressemblent à des annotations de révision. Ces modifications possibles ne sont pas reportées.
R-015 — E101 — Mise en route / programmation nLight (Franklin Empire, prix fixe par succursale) : relevée comme 1 forfait sur E101.
R-016 — E200 — « Nouveau téléphone d'urgence par SAQ » : seule la sortie télécom est relevée. L'appareil est fourni par la SAQ. Le petit symbole bleu accolé (prise ?) n'est pas relevé : à confirmer.
R-017 — E200 — Étiquette « VE 01 » dans la salle électrique, sans symbole d'appareil : relevée sous « Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer ». Elle peut désigner le même ventilateur que la minuterie ou le thermostat à action inversée. Risque de double compte.
R-018 — E200 — BX de 4'-0" à 12 po du sol (N., PA 40), usage non précisé : relevé sous « BX 4 pi — à confirmer ».
R-019 — E200 — Deux petits cercles cyan (x≈883 y≈1813), hors légende : relevés sous « Symbole double cercle cyan — à classer ».
R-020 — E200 — Thermostats : les T ronds magenta sont, selon la légende, fournis, installés et raccordés par CVAC. Ils sont relevés à part (non chiffrés DR). Les T carrés sont à l'électricien. Aucun thermostat n'a l'indice « E ».
R-021 — E200 — Distinction des prises par le remplissage du symbole (plein, demi-plein ou encadré) lue visuellement. Les prises de caisse encadrées sont relevées « BX caisse ». Les deux prises des caisses (demi-plein + plein) n'ont pas été distinguées entre circuit indépendant et LB : **à vérifier sur plan pleine résolution**.
R-022 — E200 — Conduits rigides sous dalle (note 1 : 1-1/2 po électricité + 1 po télécom par comptoir-caisse, pointillés cyan/vert) : non comptés, **à métrer**.
R-023 — E102 — Cédules. PP (EC) : tous les départs (rideau d'air, AC-1, entrée entrepôt, quai niveleur, transformateur 45 kVA, compacteur, humidificateur, aérotherme) sont E.C. au plan, donc aucun raccordement neuf. PA (M), départs appariés au plan : BV (16), pompe de recirculation (40), volet motorisé (70), sèche-mains (74/76), eau chaude (78), SE-1/SE-2 (82/84), ventilateur (12). Aucun double compte. Départs sans symbole neuf au plan, supposés existants et non relevés : appareil de levage (28/30, E.C. au plan), porte électrique (17), pompe intérieure (38), enseigne (65), néon + prise EP (64, E.C.), lave-vaisselle (68). La modification du panneau PA (disjoncteurs, identification) n'est pas comptable en unités : à chiffrer en main-d'œuvre.
R-024 — E102 — Le calcul de charges et l'unifilaire « existant à modifier » ne montrent aucun nouvel équipement de distribution.
R-025 — E200D — Démolition prises et services : 1 marque par étiquette « E.D. » (82), sous un seul libellé. **La ventilation par type (prises, BX, télécom, thermostats) n'a pas été faite.** Le chauffe-eau « à retirer par le bailleur » est exclu (fait par d'autres).
R-026 — E300D — Démolition éclairage relevée par type d'étiquette (R, H, C, C1, W, J, M, E, S2, A1, A2, D1, D2, FS) et 21 rails (étiquettes « L.: »). Visuellement : 27 projecteurs sur rail sans étiquette (triangles), 6 luminaires sans type, 3 phares, 1 enseigne, 2 interrupteurs et 7 carrés-cercles rouges hors légende (« à classer »). **Le relevé visuel de la démolition est partiel** : entrepôt, bureaux et toilettes n'ont pas été parcourus symbole par symbole. Les « EP » (4) et le « K. » isolé ne sont pas relevés.
R-027 — E300D — Le type des luminaires existants (R, H, C, W…) n'a pas de légende dans le jeu de plans. Les libellés reprennent les lettres du plan.
R-028 — E400 — Système de sécurité : 5 boîtes de tirage, 10 descentes avec boîte 4x4 et 1 boîte 2x2 relevées. Conduits EMT 1-1/2 (tronc) estimés à ≈ 150 pi à l'échelle (≈ 58 + 50 + 21 + 20 pi). Conduits 1/2–3/4 : **à métrer**. Deux conduits EMT 1-1/4 se terminent dans l'entrepôt, et 3 conduits se terminent au-dessus du plafond du bureau : non comptés.
R-029 — E201 — L'unité au toit (PP 7, 9, 11) et son sectionneur sont E.C. : non relevés. Seul le ventilateur VE-02 est relevé.
R-030 — E100 — Les rideaux d'air, l'aérotherme et le transformateur sont « existant conservé » selon la légende : non relevés.